{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["דיווח דיגומים","מידע על קובץ התבנית","דיווח חריגים","דיווח אסורים"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"דיווח דיגומים","index":0,"n_rows":536,"n_cols":13,"rows_kept":536,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,null,"דוח איכות סביבה 2018 אור - יהודה -  מי שקמה"]
[null,null,null,"דיווח דיגומים"]
[]
[null,"שם מפעל","כתובת המפעל","מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית","אופן הדיגום (חטף/מורכב)","כמות מים/שפכים שנתית (מ\"ק)","מספר בדיקות שנתי מתוכנן עפ\"י תכנית הדיגום","מספר בדיקות בפועל","האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים\nכן/לא","מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים","מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים","מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים)","הערות"]
[null,"אולמי אקסייט (גני סאם)","החרושת 6, אור יהודה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","חטף",4118.74243849098,4,0,"לא",0,0,0,"אין גישה לנקודת דיגום"]
[null,"אולמי דניאל","הסדנא 14, אור יהודה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","חטף",2651.2614997170299,4,4,"לא",4,4,0]
[null,"אטליז שרעבי","היצירה 6, אור יהודה","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","חטף",247.90267905959499,4,4,"לא",4,1,0]
[null,"אצל התורכי","הראשונים 2, אור יהודה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","חטף",3437.6,4,4,"לא",3,2,1]
[null,"בית סיעודי - צומת סביון","סמטת האירוס 9, אור יהודה","בתי מלון","חטף",13961.267857142901,4,4,"לא",4,0,0]
[null,"האחים שקורי בשרים","אליהו סעדון 130, אור יהודה","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","חטף",248.69662243039301,4,4,"לא",4,2,0]
[null,"חיים לגזיאל מעדני בשר","ההגנה 14, אור יהודה","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","חטף",623.32687606112097,4,4,"לא",0,1,3]
[null,"מאפיית ברכת הארץ","ההגנה 15, אור יהודה","מפעלי מזון ומשקאות","חטף",38.013435200905498,4,4,"לא",3,3,1]
[null,"מאפיית הכוהנים ","ההגנה 12, אור יהודה","מפעלי מזון ומשקאות","חטף",269.909032258065,4,4,"לא",4,0,0]
[null,"מאפית וינסטו השלום","היוזמים 10, אור יהודה","מפעלי מזון ומשקאות","חטף",758.66372881355903,4,2,"לא",2,2,0,"העסק בשיפוצים"]
[null,"מגדלי הים התיכון","האיריס 9, אור יהודה","בתי מלון","חטף",13516.5366071429,4,4,"לא",1,0,3]
[null,"מוסך א.מ.ואחיו","הסדנא 4, א.ת. ישן, אור יהודה","מוסכים","חטף",94.983870967741893,4,4,"לא",0,2,2]
[null,"מוסך וולבו חנן שפיק","חטיבת אלכסנדרוני 3, אור יהודה","מוסכים","חטף",889.42380422691895,4,4,"לא",1,1,3]
[null,"מסעדת פארוק","מרדכי בן פורת 70, אור יהודה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","חטף",1694.8187499999999,4,4,"לא",4,2,0]
[null,"מפגש אנטבה","שוק 1 כפר ענה, אור יהודה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","חטף",1765.58355437666,4,4,"לא",4,4,0]
[null,"סיטי סטאר","הסדנא 6, אור יהודה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","חטף",1553.4030164119999,4,4,"לא",1,2,2]
[null,"עדי קייטרינג","המלאכה 4, אור יהודה","מפעלי מזון ומשקאות","חטף",4851.1391580098398,4,4,"כן",4,3,0]
[null,"שלוותה אירועים בע\"מ "," הפלדה 1, אור יהודה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","חטף",2738.6111658177701,4,4,"לא",1,1,0]
[null,"תחנת דלק פז אור יהודה","יונתן נתניהו 6, אור יהודה","תחנות תדלוק","חטף",236.636566429743,4,0,"לא",0,0,0,"אין גישה לנקודת דיגום"]
[null,"תחנת תדלוק דור אלון","החרושת 17, א.ת. חדש, אור יהודה","תחנות תדלוק","חטף",122.43877528704201,4,4,"לא",0,0,4]
[null,"תחנת תדלוק סונול קרן","החרושת 2, אור יהודה","תחנות תדלוק","חטף",152.48369600874801,4,4,"לא",2,1,2]
[null,"21 מפעלים בתאגיד, 21 מפעלים בתכנית השנתית",null,null,null,{"$f":"SUM(F5:F25)","v":53971.443133853907},{"$f":"SUM(G5:G25)","v":84},{"$f":"SUM(H5:H25)","v":74},null,{"$f":"SUM(J5:J25)","v":46},{"$f":"SUM(K5:K25)","v":31},{"$f":"SUM(L5:L25)","v":21}]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"מידע על קובץ התבנית","index":1,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["ver 2 ","ver"]
["4.2.2","iGreen"]
["2019-02-11","date"]
[]
[null,null,"הערות"]
[null,null,"2018-11-22","דיווח חריגים - ממוצע- ההפרש מחושב לפי ערך הסף כולל אי ודאות. זו הצורה שבה הוא חושב בדוח החריגים במהלך 2018"]
[null,null,"2018-11-22","דיווח חריגים- ערך סף המוצג הינו הערך האחרון, לפי נתונים עדכניים של ראובן. אי הודאות כנראה השתנה, עדיין לא ידוע מה הוא במדוייק (ממתינה תשובה של רות).\nכרגע הוזנו ערכי אי ודאות בנוסחא ולא בדוח הפנימי בצורה כזו שתגיע לערכי הסף המעודכנים שראובן מסר"]
[null,null,"2018-11-22","ישנן דגימות שלא מופיעות בדוח בגלל שהכנסיו להן ערכים דרך חדש ולא דרך היסטוריה. \nנשלחה רשימה של 26 מפעלים אפשריים בכל האיגוד."]
[null,null,"2019-02-01","כל הגליונות יהיו לפי גליון מגזרים שמכיל את כל המפעלים של האיגוד"]

{"sheet":"דיווח חריגים","index":2,"n_rows":553,"n_cols":12,"rows_kept":553,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,4,2,7],[2,8,2,11]]}
[null,null,"דוח איכות סביבה 2018 אור - יהודה -  מי שקמה"]
[null,null,null,"דיווח חריגים"]
[null,null,null,null,"ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג\"ל \\ ערך)",null,null,null,"ממוצע ריכוזים בפועל (מג\"ל \\ ערך)"]
[null,"שם מפעל","מגזר תעשייתי","כמות מים/שפכים שנתית (מ\"ק)","COD","TSS","חנקן קלדל","זרחן","COD","TSS","חנקן קילדל","זרחן"]
[null,"אולמי אקסייט (גני סאם)","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים",4118.74243849098,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"אולמי דניאל","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים",2651.2614997170299,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"אולמי קינגסטון","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים",3005.7909814323598,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"אוריאנה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים",2162.5574419920799,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"אטליז שרעבי","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים",247.90267905959499,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"אצל התורכי","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים",3437.6,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"בית סיעודי - צומת סביון","בתי מלון",13961.267857142901,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"האחים שקורי בשרים","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים",248.69662243039301,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"חיים לגזיאל מעדני בשר","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים",623.32687606112097,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"יינות ביתן (כמעט חינם) אור יהודה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים",561.46831918505904,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"מאסטרביס מזון והסעדה בע\"מ (המטבח של טובה)","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים",93.776752323674103,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"מאפיית ברכת הארץ","מפעלי מזון ומשקאות",38.013435200905498,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"מאפיית הכוהנים ","מפעלי מזון ומשקאות",269.909032258065,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"מאפית וינסטו השלום","מפעלי מזון ומשקאות",758.66372881355903,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"מגדלי הים התיכון","בתי מלון",13516.5366071429,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"מגה בול (לשעבר מגה)","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים",5704.8961516694999,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"מוסך א.מ.ואחיו","מוסכים",94.983870967741893,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"מוסך וולבו חנן שפיק","מוסכים",889.42380422691895,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"מוסך סרבי","מוסכים",222.29200656096199,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"מסעדת סמרקנד","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים",1628.6639047619001,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"מסעדת סעיד","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים",1419.10079575597,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"מסעדת פארוק","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים",1694.8187499999999,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"מסעדת פסטורלי ","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים",577.76979770366302,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"מפגש אנטבה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים",1765.58355437666,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"משחטת הל יסכה (מססה)","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים",116905.74967741899,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"סיטי סטאר","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים",1553.4030164119999,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"עדי קייטרינג","מפעלי מזון ומשקאות",4851.1391580098398,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"פאי בשרים","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים",24.748234007654499,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"קייטרינג עבדאללה ובניו","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים",374.81621392190198,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"קניון עזריאלי אור יהודה (קנאור)","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים",245.390163934426,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"קפה ג'ו + רימון","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים",632.88110356536504,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"שאול בשרים","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים",423.97869874248198,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"שי לי מרכז שרות לרכב (מוסך ג'וסטו)","מוסכים",110.643674138874,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"שלוותה אירועים בע\"מ ","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים",2738.6111658177701,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"תחנת דלק פז אור יהודה","תחנות תדלוק",236.636566429743,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"תחנת תדלוק דור אלון","תחנות תדלוק",122.43877528704201,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"תחנת תדלוק סונול קרן","תחנות תדלוק",152.48369600874801,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"תכשיטי כהן","מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח",88.9990377255331,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"דיווח אסורים","index":3,"n_rows":159,"n_cols":7,"rows_kept":159,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,null,"דוח איכות סביבה 2018 אור - יהודה -  מי שקמה"]
[null,null,null,"סיכום חריגות"]
[]
[null,"שם מפעל","מגזר תעשייתי","צריכת מים לדיגום","תאריך הדיגום","הפרמטר החורג","ערך נמדד"]
[null,"אולמי דניאל","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","700.76 מ''ק ","2018-03-20T10:30:26","זרחן",20.382999999999999]
[null,"אולמי דניאל","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","700.76 מ''ק ","2018-03-20T10:30:26","COD",5315]
[null,"אולמי דניאל","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","700.76 מ''ק ","2018-03-20T10:30:26","נתרן",1011.27]
[null,"אולמי דניאל","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","700.76 מ''ק ","2018-03-20T10:30:26","כלורידים",1770.19]
[null,"אולמי דניאל","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","494.94 מ''ק ","2018-06-12T10:15:56","COD",1920]
[null,"אולמי דניאל","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","494.94 מ''ק ","2018-06-12T10:15:56","נתרן",281.67500000000001]
[null,"אולמי דניאל","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","605.57 מ''ק ","2018-10-14T11:53:05","מרחפים 105",459]
[null,"אולמי דניאל","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","605.57 מ''ק ","2018-10-14T11:53:05","COD",2710]
[null,"אולמי דניאל","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","605.57 מ''ק ","2018-10-14T11:53:05","pH",5.9]
[null,"אולמי דניאל","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","605.57 מ''ק ","2018-10-14T11:53:05","כלורידים",476.43]
[null,"אולמי דניאל","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","605.57 מ''ק ","2018-10-14T11:53:05","נתרן",273.17399999999998]
[null,"אולמי דניאל","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","514.30 מ''ק ","2018-12-11T10:23:03","COD",2295]
[null,"אולמי דניאל","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","514.30 מ''ק ","2018-12-11T10:23:03","זרחן",17.384]
[null,"אולמי דניאל","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","514.30 מ''ק ","2018-12-11T10:23:03","נתרן",285.43299999999999]
[null,"אטליז שרעבי","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","61.00 מ''ק ","2018-03-15T10:26:58","COD",1450]
[null,"אטליז שרעבי","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","61.00 מ''ק ","2018-03-15T10:26:58","זרחן",67.879000000000005]
[null,"אטליז שרעבי","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","61.00 מ''ק ","2018-03-15T10:26:58","חנקן קלדל",71]
[null,"אטליז שרעבי","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","59.02 מ''ק ","2018-06-13T09:36:31","COD",2270]
[null,"אטליז שרעבי","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","59.02 מ''ק ","2018-06-13T09:36:31","חנקן קלדל",56.868000000000002]
[null,"אטליז שרעבי","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","60.35 מ''ק ","2018-10-14T10:36:16","COD",1500]
[null,"אטליז שרעבי","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","60.35 מ''ק ","2018-10-14T10:36:16","זרחן",18.459]
[null,"אטליז שרעבי","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","60.35 מ''ק ","2018-10-14T10:36:16","סולפידים",2.5]
[null,"אטליז שרעבי","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","37.00 מ''ק ","2018-12-12T09:24:53","COD",1705]
[null,"אטליז שרעבי","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","37.00 מ''ק ","2018-12-12T09:24:53","חנקן קלדל",76.366]
[null,"אצל התורכי","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","699.07 מ''ק ","2018-03-12T10:53:34","COD",2320]
[null,"אצל התורכי","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","699.07 מ''ק ","2018-03-12T10:53:34","pH",5.2]
[null,"אצל התורכי","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","699.07 מ''ק ","2018-03-12T10:53:34","כלורידים",463.02]
[null,"אצל התורכי","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","699.07 מ''ק ","2018-03-12T10:53:34","נתרן",310.46300000000002]
[null,"אצל התורכי","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","726.09 מ''ק ","2018-06-11T10:55:06","COD",3085]
[null,"אצל התורכי","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","673.20 מ''ק ","2018-12-13T11:05:59","COD",1480]
[null,"אצל התורכי","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","673.20 מ''ק ","2018-12-13T11:05:59","pH",5.9]
[null,"בית סיעודי - צומת סביון","בתי מלון","4,660.27 מ''ק ","2018-03-06T09:57:30","COD",2155]
[null,"בית סיעודי - צומת סביון","בתי מלון","4,660.27 מ''ק ","2018-03-06T09:57:30","מרחפים 105",503]
[null,"בית סיעודי - צומת סביון","בתי מלון","5,423.04 מ''ק ","2018-06-05T09:36:50","COD",2505]
[null,"בית סיעודי - צומת סביון","בתי מלון","5,423.04 מ''ק ","2018-06-05T09:36:50","מרחפים 105",520]
[null,"בית סיעודי - צומת סביון","בתי מלון","1,287.70 מ''ק ","2018-10-08T10:21:50","COD",1620]
[null,"בית סיעודי - צומת סביון","בתי מלון","940.50 מ''ק ","2018-12-09T10:22:48","COD",1040]
[null,"האחים שקורי בשרים","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","58.79 מ''ק ","2018-03-20T08:42:17","COD",1144]
[null,"האחים שקורי בשרים","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","58.79 מ''ק ","2018-03-20T08:42:17","חנקן קלדל",77]
[null,"האחים שקורי בשרים","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","50.59 מ''ק ","2018-06-05T10:37:52","COD",950]
[null,"האחים שקורי בשרים","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","58.57 מ''ק ","2018-10-10T09:38:25","COD",1415]
[null,"האחים שקורי בשרים","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","58.57 מ''ק ","2018-10-10T09:38:25","חנקן קלדל",95.597999999999999]
[null,"האחים שקורי בשרים","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","58.57 מ''ק ","2018-10-10T09:38:25","סולפידים",5.7]
[null,"האחים שקורי בשרים","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","52.75 מ''ק ","2018-12-16T11:51:43","COD",1335]
[null,"האחים שקורי בשרים","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","52.75 מ''ק ","2018-12-16T11:51:43","חנקן קלדל",93.427000000000007]
[null,"האחים שקורי בשרים","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","52.75 מ''ק ","2018-12-16T11:51:43","סולפידים",2.9]
[null,"הרמיטאג' (ברייט הול)","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","307.31 מ''ק ","2018-03-20T10:05:37","COD",2815]
[null,"הרמיטאג' (ברייט הול)","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","303.69 מ''ק ","2018-06-12T09:29:56","COD",4490]
[null,"הרמיטאג' (ברייט הול)","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","303.69 מ''ק ","2018-06-12T09:29:56","זרחן",19.954999999999998]
[null,"הרמיטאג' (ברייט הול)","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","303.69 מ''ק ","2018-06-12T09:29:56","מרחפים 105",548]
[null,"הרמיטאג' (ברייט הול)","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","303.69 מ''ק ","2018-06-12T09:29:56","pH",4.8]
[null,"הרמיטאג' (ברייט הול)","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","325.39 מ''ק ","2018-12-16T12:31:44","COD",4170]
[null,"הרמיטאג' (ברייט הול)","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","325.39 מ''ק ","2018-12-16T12:31:44","מרחפים 105",1014]
[null,"הרמיטאג' (ברייט הול)","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","325.39 מ''ק ","2018-12-16T12:31:44","זרחן",23.469000000000001]
[null,"הרמיטאג' (ברייט הול)","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","325.38 מ''ק ","2018-12-16T12:31:44","pH",4.9000000000000004]
[null,"הרמיטאג' (ברייט הול)","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","325.38 מ''ק ","2018-12-16T12:31:44","נתרן",351.54]
[null,"חיים לגזיאל מעדני בשר","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","114.11 מ''ק ","2018-12-10T08:20:18","סולפידים",2.2999999999999998]
[null,"מאפיית ברכת הארץ","מפעלי מזון ומשקאות","13.22 מ''ק ","2018-06-04T10:08:27","COD",3780]
[null,"מאפיית ברכת הארץ","מפעלי מזון ומשקאות","13.22 מ''ק ","2018-06-04T10:08:27","זרחן",18.841000000000001]
[null,"מאפיית ברכת הארץ","מפעלי מזון ומשקאות","13.22 מ''ק ","2018-06-04T10:08:27","חנקן קלדל",127.968]
[null,"מאפיית ברכת הארץ","מפעלי מזון ומשקאות","13.22 מ''ק ","2018-06-04T10:08:27","מרחפים 105",722]
[null,"מאפיית ברכת הארץ","מפעלי מזון ומשקאות","13.22 מ''ק ","2018-06-04T10:08:27","כלורידים",489.36]
[null,"מאפיית ברכת הארץ","מפעלי מזון ומשקאות","13.22 מ''ק ","2018-06-04T10:08:27","נתרן",486.572]
[null,"מאפיית ברכת הארץ","מפעלי מזון ומשקאות","13.22 מ''ק ","2018-06-04T10:08:27","שמנים כלליים",361]
[null,"מאפיית ברכת הארץ","מפעלי מזון ומשקאות","8.32 מ''ק ","2018-10-09T08:14:02","חנקן קלדל",83.948999999999998]
[null,"מאפיית ברכת הארץ","מפעלי מזון ומשקאות","8.32 מ''ק ","2018-10-09T08:14:02","COD",4230]
[null,"מאפיית ברכת הארץ","מפעלי מזון ומשקאות","8.32 מ''ק ","2018-10-09T08:14:02","מרחפים 105",646]
[null,"מאפיית ברכת הארץ","מפעלי מזון ומשקאות","8.32 מ''ק ","2018-10-09T08:14:02","pH",5.0999999999999996]
[null,"מאפיית ברכת הארץ","מפעלי מזון ומשקאות","8.32 מ''ק ","2018-10-09T08:14:02","נתרן",316.41899999999998]
[null,"מאפיית ברכת הארץ","מפעלי מזון ומשקאות","8.32 מ''ק ","2018-10-09T08:14:02","כלורידים",520.17999999999995]
[null,"מאפיית ברכת הארץ","מפעלי מזון ומשקאות","3.66 מ''ק ","2018-12-11T11:05:10","מרחפים 105",1354]
[null,"מאפיית ברכת הארץ","מפעלי מזון ומשקאות","3.66 מ''ק ","2018-12-11T11:05:10","COD",4840]
[null,"מאפיית ברכת הארץ","מפעלי מזון ומשקאות","3.66 מ''ק ","2018-12-11T11:05:10","חנקן קלדל",73.424999999999997]
[null,"מאפיית ברכת הארץ","מפעלי מזון ומשקאות","3.66 מ''ק ","2018-12-11T11:05:10","pH",5.72]
[null,"מאפיית ברכת הארץ","מפעלי מזון ומשקאות","3.66 מ''ק ","2018-12-11T11:05:10","שמנים כלליים",397]
[null,"מאפיית ברכת הארץ","מפעלי מזון ומשקאות","3.66 מ''ק ","2018-12-11T11:05:10","כלורידים",1088.27]
[null,"מאפיית ברכת הארץ","מפעלי מזון ומשקאות","3.66 מ''ק ","2018-12-11T11:05:10","נתרן",586.92399999999998]
[null,"מאפיית הכוהנים ","מפעלי מזון ומשקאות","62.39 מ''ק ","2018-03-05T10:46:21","COD",1320]
[null,"מאפיית הכוהנים ","מפעלי מזון ומשקאות","69.21 מ''ק ","2018-06-04T10:32:18","COD",1840]
[null,"מאפיית הכוהנים ","מפעלי מזון ומשקאות","69.21 מ''ק ","2018-06-04T10:32:18","חנקן קלדל",53.692999999999998]
[null,"מאפיית הכוהנים ","מפעלי מזון ומשקאות","111.28 מ''ק ","2018-10-09T08:32:09","COD",1270]
[null,"מאפיית הכוהנים ","מפעלי מזון ומשקאות","0.00 מ''ק ","2018-12-11T10:49:13","COD",1420]
[null,"מאפית וינסטו השלום","מפעלי מזון ומשקאות","161.87 מ''ק ","2018-03-20T09:25:00","מרחפים 105",983]
[null,"מאפית וינסטו השלום","מפעלי מזון ומשקאות","161.87 מ''ק ","2018-03-20T09:25:00","COD",2770]
[null,"מאפית וינסטו השלום","מפעלי מזון ומשקאות","161.87 מ''ק ","2018-03-20T09:25:00","נתרן",264.99599999999998]
[null,"מאפית וינסטו השלום","מפעלי מזון ומשקאות","161.87 מ''ק ","2018-03-20T09:25:00","שמנים כלליים",320]
[null,"מאפית וינסטו השלום","מפעלי מזון ומשקאות","170.65 מ''ק ","2018-06-13T10:28:34","COD",1056]
[null,"מאפית וינסטו השלום","מפעלי מזון ומשקאות","170.65 מ''ק ","2018-06-13T10:28:34","כלורידים",703.87]
[null,"מאפית וינסטו השלום","מפעלי מזון ומשקאות","170.65 מ''ק ","2018-06-13T10:28:34","נתרן",427.834]
[null,"מגדלי הים התיכון","בתי מלון","3,332.85 מ''ק ","2018-06-05T10:11:29","COD",1205]
[null,"מוסך א.מ.ואחיו","מוסכים","25.85 מ''ק ","2018-06-12T08:47:49","pH",5]
[null,"מוסך א.מ.ואחיו","מוסכים","25.85 מ''ק ","2018-06-12T08:47:49","בורון",4.2859999999999996]
[null,"מוסך א.מ.ואחיו","מוסכים","14.42 מ''ק ","2018-10-10T11:18:03","בורון",4.3099999999999996]
[null,"מוסך וולבו חנן שפיק","מוסכים","188.71 מ''ק ","2018-06-06T08:50:36","מרחפים 105",490]
[null,"מוסך וולבו חנן שפיק","מוסכים","188.71 מ''ק ","2018-06-06T08:50:36","שמנים מינרלים",192]
[null,"מסעדת פארוק","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","458.22 מ''ק ","2018-03-12T11:21:26","COD",1735]
[null,"מסעדת פארוק","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","458.22 מ''ק ","2018-03-12T11:21:26","נתרן",386.8]
[null,"מסעדת פארוק","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","458.22 מ''ק ","2018-03-12T11:21:26","כלורידים",661.77]
[null,"מסעדת פארוק","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","402.96 מ''ק ","2018-06-11T10:25:20","COD",4635]
[null,"מסעדת פארוק","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","402.96 מ''ק ","2018-06-11T10:25:20","מרחפים 105",1124]
[null,"מסעדת פארוק","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","402.96 מ''ק ","2018-06-11T10:25:20","pH",4.47]
[null,"מסעדת פארוק","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","402.96 מ''ק ","2018-06-11T10:25:20","כלורידים",3032.8]
[null,"מסעדת פארוק","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","402.96 מ''ק ","2018-06-11T10:25:20","נתרן",988.71299999999997]
[null,"מסעדת פארוק","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","402.96 מ''ק ","2018-06-11T10:25:20","שמנים כלליים",291]
[null,"מסעדת פארוק","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","342.80 מ''ק ","2018-10-08T11:49:39","COD",2390]
[null,"מסעדת פארוק","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","342.80 מ''ק ","2018-10-08T11:49:39","מרחפים 105",494]
[null,"מסעדת פארוק","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","318.12 מ''ק ","2018-12-13T11:32:53","COD",2520]
[null,"מסעדת פארוק","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","318.12 מ''ק ","2018-12-13T11:32:53","מרחפים 105",808]
[null,"מסעדת פארוק","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","318.12 מ''ק ","2018-12-13T11:32:53","זרחן",17.7]
[null,"מפגש אנטבה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","460.70 מ''ק ","2018-03-14T10:53:13","COD",1760]
[null,"מפגש אנטבה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","460.70 מ''ק ","2018-03-14T10:53:13","pH",5.2]
[null,"מפגש אנטבה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","456.23 מ''ק ","2018-06-11T11:43:14","COD",2715]
[null,"מפגש אנטבה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","456.23 מ''ק ","2018-06-11T11:43:14","זרחן",27.645]
[null,"מפגש אנטבה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","456.23 מ''ק ","2018-06-11T11:43:14","מרחפים 105",856]
[null,"מפגש אנטבה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","456.23 מ''ק ","2018-06-11T11:43:14","כלורידים",569.86]
[null,"מפגש אנטבה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","456.23 מ''ק ","2018-06-11T11:43:14","נתרן",327.62]
[null,"מפגש אנטבה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","401.71 מ''ק ","2018-10-11T11:08:22","מרחפים 105",584]
[null,"מפגש אנטבה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","401.71 מ''ק ","2018-10-11T11:08:22","COD",2590]
[null,"מפגש אנטבה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","401.71 מ''ק ","2018-10-11T11:08:22","כלורידים",581]
[null,"מפגש אנטבה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","270.35 מ''ק ","2018-12-13T12:23:34","COD",1990]
[null,"מפגש אנטבה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","270.35 מ''ק ","2018-12-13T12:23:34","זרחן",28.422000000000001]
[null,"מפגש אנטבה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","270.34 מ''ק ","2018-12-13T12:23:34","pH",5.3]
[null,"מפגש אנטבה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","270.34 מ''ק ","2018-12-13T12:23:34","כלורידים",594.26]
[null,"מפגש אנטבה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","270.34 מ''ק ","2018-12-13T12:23:34","נתרן",335.553]
[null,"סיטי סטאר","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","399.46 מ''ק ","2018-06-12T08:26:29","pH",5.8]
[null,"סיטי סטאר","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","328.48 מ''ק ","2018-10-10T11:00:51","COD",2525]
[null,"סיטי סטאר","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","328.48 מ''ק ","2018-10-10T11:00:51","זרחן",21.166]
[null,"סיטי סטאר","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","328.48 מ''ק ","2018-10-10T11:00:51","pH",4.9000000000000004]
[null,"עדי קייטרינג","מפעלי מזון ומשקאות","1,185.80 מ''ק ","2018-03-15T09:53:22","COD",5365]
[null,"עדי קייטרינג","מפעלי מזון ומשקאות","1,185.80 מ''ק ","2018-03-15T09:53:22","זרחן",25.847999999999999]
[null,"עדי קייטרינג","מפעלי מזון ומשקאות","1,185.80 מ''ק ","2018-03-15T09:53:22","חנקן קלדל",88]
[null,"עדי קייטרינג","מפעלי מזון ומשקאות","1,185.80 מ''ק ","2018-03-15T09:53:22","מרחפים 105",1395]
[null,"עדי קייטרינג","מפעלי מזון ומשקאות","1,185.80 מ''ק ","2018-03-15T09:53:22","כלורידים",489.78]
[null,"עדי קייטרינג","מפעלי מזון ומשקאות","1,185.80 מ''ק ","2018-03-15T09:53:22","נתרן",269.61399999999998]
[null,"עדי קייטרינג","מפעלי מזון ומשקאות","1,184.26 מ''ק ","2018-06-13T08:35:02","COD",1128]
[null,"עדי קייטרינג","מפעלי מזון ומשקאות","1,184.26 מ''ק ","2018-06-13T08:35:02","זרחן",45.069000000000003]
[null,"עדי קייטרינג","מפעלי מזון ומשקאות","1,184.26 מ''ק ","2018-06-13T08:35:02","חנקן קלדל",154.404]
[null,"עדי קייטרינג","מפעלי מזון ומשקאות","1,184.26 מ''ק ","2018-06-13T08:35:02","מרחפים 105",708]
[null,"עדי קייטרינג","מפעלי מזון ומשקאות","1,184.26 מ''ק ","2018-06-13T08:35:02","כלורידים",622.6]
[null,"עדי קייטרינג","מפעלי מזון ומשקאות","1,184.26 מ''ק ","2018-06-13T08:35:02","נתרן",439.60599999999999]
[null,"עדי קייטרינג","מפעלי מזון ומשקאות","965.36 מ''ק ","2018-10-15T09:53:46","COD",2255]
[null,"עדי קייטרינג","מפעלי מזון ומשקאות","965.36 מ''ק ","2018-10-15T09:53:46","חנקן קלדל",99.17]
[null,"עדי קייטרינג","מפעלי מזון ומשקאות","965.36 מ''ק ","2018-10-15T09:53:46","זרחן",61.796999999999997]
[null,"עדי קייטרינג","מפעלי מזון ומשקאות","965.36 מ''ק ","2018-10-15T09:53:46","pH",5.6]
[null,"עדי קייטרינג","מפעלי מזון ומשקאות","873.81 מ''ק ","2018-12-12T08:59:15","COD",4410]
[null,"עדי קייטרינג","מפעלי מזון ומשקאות","873.81 מ''ק ","2018-12-12T08:59:15","חנקן קלדל",179.40199999999999]
[null,"עדי קייטרינג","מפעלי מזון ומשקאות","873.81 מ''ק ","2018-12-12T08:59:15","מרחפים 105",1170]
[null,"עדי קייטרינג","מפעלי מזון ומשקאות","873.81 מ''ק ","2018-12-12T08:59:15","זרחן",33.761000000000003]
[null,"שלוותה אירועים בע\"מ ","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","663.38 מ''ק ","2018-10-15T10:49:47","COD",5125]
[null,"שלוותה אירועים בע\"מ ","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","663.38 מ''ק ","2018-10-15T10:49:47","זרחן",22.870999999999999]
[null,"שלוותה אירועים בע\"מ ","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","663.38 מ''ק ","2018-10-15T10:49:47","pH",4.9000000000000004]
[null,"שלוותה אירועים בע\"מ ","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","663.38 מ''ק ","2018-10-15T10:49:47","נתרן",399.28899999999999]
[null,"תחנת תדלוק סונול קרן","תחנות תדלוק","74.66 מ''ק ","2018-03-14T12:19:03","COD",1160]
[null,"תחנת תדלוק סונול קרן","תחנות תדלוק","40.88 מ''ק ","2018-06-06T09:41:57","COD",1525]
[null,"תחנת תדלוק סונול קרן","תחנות תדלוק","40.88 מ''ק ","2018-06-06T09:41:57","שמנים מינרלים",36]