{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["דיווח דיגומים","מידע על קובץ התבנית","דיווח חריגים","דיווח אסורים"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"דיווח דיגומים","index":0,"n_rows":493,"n_cols":13,"rows_kept":493,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,null,"דוח איכות סביבה 2018 חולון - מי שקמה"]
[null,null,null,"דיווח דיגומים"]
[]
[null,"שם מפעל","כתובת המפעל","מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית","אופן הדיגום (חטף/מורכב)","כמות מים/שפכים שנתית (מ\"ק)","מספר בדיקות שנתי מתוכנן עפ\"י תכנית הדיגום","מספר בדיקות בפועל","האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים\nכן/לא","מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים","מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים","מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים)","הערות"]
[null," מוסך אגד הבנאי - מוסכים","הבנאי 1, חולון","מוסכים","חטף",2152.6586538105298,4,4,"כן",2,1,2]
[null,"אגד החופר - מוסך","החופר 11, חולון","מוסכים","חטף",5170.6447784284201,4,4,"לא",0,0,4]
[null,"וישיי טכנולוגיות מתקדמות- ציפוי","האופן 2, חולון","מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח","חטף",32852.610654620497,6,6,"לא",0,2,4]
[null,"חניון אגד  משה דיין - מוסך",0,"מוסכים","חטף",5572,4,2,"לא",0,0,2,"דיגום 1 ללא דיגום, לא נצפתה זרימה"]
[null,"מוסך גלוסקה שירותי רכב","המרכבה 6, חולון","מוסכים","חטף",652.95624998840799,3,0,"לא",0,0,0,"לא נצפתה זרימה, ביקור ללא דיגום"]
[null,"מוסך דן חולון - מוסכים ",0,"מוסכים","חטף",11062.114753984901,4,4,"לא",2,0,2]
[null,"מוסך קאטרפילר - מוסכים","המנור 8, חולון","מוסכים","חטף",5373.7163932613903,4,4,"לא",2,0,2]
[null,"מוסך קל אוטו","הלהב 19, חולון","מוסכים","חטף",1401.77127492197,4,2,"לא",0,2,0,"ביקור 2 ללא דיגום, מפריד שמן נסדק לא ניתן לקחת דגימה"]
[null,"שחם מקורות - מוסך טרקטורים","הפלד 1, חולון","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","חטף",17895.136904542102,4,4,"לא",0,0,4]
[null,"תחנת דלק היובל","משה דיין 10","תחנות תדלוק","חטף",3493.9292955487599,3,2,"לא",0,0,2,"ביקור 1 ללא דיגום"]
[null,"תחנת דלק סונול המלאכה ריחן","המלאכה 30, חולון","תחנות תדלוק","חטף",1951.2410545779301,3,0,"לא",0,0,0,"2 ביקור ללא דיגום לא נצפתה זרימה"]
[null,"תחנת דלק שערי חולון","שד' לוי אשכול 30, חולון","תחנות תדלוק","חטף",372.538461538462,3,2,"לא",0,0,2,"1 ביקור ללא דיגום"]
[null,"אולמי סליה","המרכבה 38, חולון","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","חטף",3876.83901676801,4,4,"לא",4,4,0]
[null,"אולמי קסאיה","המלאכה 47, חולון","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","חטף",2644.5616517542398,4,4,"לא",3,3,1]
[null,"אופא מזון בריאות","הצורף 11, א. ת. חולון","מפעלי מזון ומשקאות","חטף",180.280865381848,4,2,"לא",2,2,0,"העסק עבר בעלות, תקופה מסויימת לא היתה פעילות"]
[null,"אופים בבית","המרכבה 20, חולון","מפעלי מזון ומשקאות","חטף",3119.7550548364802,4,3,"לא",3,3,0,"ביקור ללא דיגום, בזמן הביקור היה תיקון של מערכת תיקון הגבה"]
[null,"אחים לוינסון מובילים וויט","החופר 28, חולון","מוסכים","חטף",835.50299242485903,3,3,"לא",0,0,3]
[null,"איתי מוטורס","הבנאי 10, חולון","מוסכים","חטף",6.5258064499327997,4,1,"לא",0,1,0,"ביקור ללא דיגום, היתה תקלה במשאבה. אין הזרמת שפכים. העסק עבר כתובת"]
[null,"אלגונל","המעיין 9, חולון","מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח","חטף",611.67749993641496,4,0,"לא",0,0,0,"אין הזרמת שפכים למערכת ביוב עירונית, ביקור ללא דיגום"]
[null,"אסול אוכל ביתי","המרכבה 73, חולון","מפעלי מזון ומשקאות","חטף",1789.9875877679301,4,4,"לא",4,4,0]
[null,"אפקו ציוד חולון","הכישור 16, חולון","מוסכים","חטף",924.09457242368296,3,2,"לא",1,1,1,"ביקור 1 ללא דיגום. "]
[null,"אשד עמיקם","הנפח 9, חולון","מוסכים","חטף",298.96013887894202,3,3,"לא",0,1,2]
[null,"ב.ה.ק","הכישור 12, חולון","מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח","חטף",164.17511520382601,6,6,"לא",0,3,3]
[null,"בית הורי רבקה","החשמונאים 76, חולון","בתי מלון","חטף",2334.4699133300701,3,3,"לא",2,3,0]
[null,"בית חולים וולפסון","הלוחמים 12, חולון","בתי חולים","חטף",135429.244439779,4,3,"לא",0,0,3,"ביקור 1 איש הקשר לא היה פנוי לכן לא נלקחה דגימה"]
[null,"בשר מעולה בע\"מ","המלאכה 17, חולון","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","חטף",1177.0337906511099,4,4,"לא",4,4,0]
[null,"גבעול - אוסם","המלאכה 55, חולון","מפעל תעשייתי – מזון","חטף",2232.2305622136,4,4,"לא",3,0,1]
[null,"ג'ויה מעבדות קוסמטיקה","האורגים 3, חולון","קוסמטיקה ותמרוקים","חטף",2395.4791934579598,6,6,"לא",1,1,5]
[null,"גידרון מאפים - לשעבר תעשיות מעיין","השופטים 26, חולון","מפעלי מזון ומשקאות","חטף",2526.5503177156302,4,4,"כן",4,4,0]
[null,"גידרון תעשיות","הנפח 21, חולון","מפעל תעשייתי – מזון","חטף",11277.097457321899,4,4,"כן",4,2,0]
[null,"גימת השחרות","הבנאי 27, חולון","מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח","חטף",540.80291437115295,2,0,"לא",0,0,0,"אין הזרמת שפכים למערכת ביוב עירונית, ביקור ללא דיגום"]
[null,"ג'יקובס","הבנאי חולון","מפעלי מזון ומשקאות","חטף",878.08076919937503,3,3,"לא",3,2,0]
[null,"השחר מוטורס","המלאכה 59, חולון","מוסכים","חטף",394.84248048324702,4,0,"לא",0,0,0,"אין הזרמת שפכים למערכת ביוב עירונית, ביקור ללא דיגום"]
[null,"זמן קפה","הבנאי 32, חולון","מפעלי מזון ומשקאות","חטף",1342.9887570051601,4,4,"לא",2,1,2]
[null,"חמים וטעים","הסתת 7, חולון","מפעל תעשייתי – מזון","חטף",14620.6437283291,4,4,"כן",4,3,0]
[null,"חצי חינם הכישור","הכישור 22, חולון","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","חטף",3079.6557376419,4,2,"לא",2,2,0,"2 ביקור ללא דיגום , פעם אחת מפריד ריק לאחר פינוי, פעם שנייה איש קשר לא היה בעסק לא נלקחה דגימה"]
[null,"חצי חינם המרכבה חולון",0,"אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","חטף",39159.1072993372,4,4,"לא",4,1,0]
[null,"חצי חינם הנפח","הנפח 2, חולון","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","חטף",24736.155105563801,4,4,"כן",4,4,0]
[null,"טעמית פניני השף","המרכבה 17, חולון","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","חטף",2537.7428570325401,4,4,"לא",4,1,0]
[null,"טרז פזוס טורטיות","מרכבה 73, חולון","מפעלי מזון ומשקאות","חטף",923.78735359953498,3,3,"כן",3,3,0]
[null,"יונה אושפיז","הנגר 12, חולון","מוסכים","חטף",461.191737264626,3,0,"לא",0,0,0,"העסק בשלבי סגירה, אין פעילות ייצרנית"]
[null,"יוניון מוטורס",0,"מוסכים","חטף",879.50517959985098,4,2,"לא",1,1,1,"ביקור ללא דיגום, בביקור הראשון סתימה בשוחת ביוב פעם שניה מפריד ריק לא מולאו מים לאחר פינוי המפריד. לא נלקחה דגימה"]
[null,"יינות ביתן המרכבה (דגים בסיירים)","המרכבה 73, חולון","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","חטף",2109.1672130701299,4,2,"לא",0,0,2,"2 ביקור ללא דיגום,סתימה במפריד השמנים, לא נצפתה זרימה"]
[null,"כוכבי הרכב","האופן 1, חולון","מוסכים","חטף",298.870673941257,4,3,"לא",3,0,0,"ביקור ללא דיגום,בוצע שאיבה של שפכים אך המפריד לא מולא במים, לא נצפתה זרימה"]
[null,"כץ את שטיינמץ",0,"מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח","חטף",176.48095237488999,6,6,"לא",0,6,0]
[null,"כריך בריא","הבנאי 32, חולון","מפעלי מזון ומשקאות","חטף",912.69652539635604,3,3,"לא",3,1,0]
[null,"לה פארק ",0,"אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","חטף",12090.7777774386,4,4,"לא",3,1,1]
[null,"לורד סנדביץ","המלאכה 15, חולון","מפעלי מזון ומשקאות","חטף",5934.9281946016299,3,3,"לא",3,2,0]
[null,"לחמנינה ","האורגים 12, חולון","מפעלי מזון ומשקאות","חטף",1324.0292170539699,4,4,"כן",3,2,1]
[null,"מ.מ.סי (אקספרס מוטורס) ","הפלד 9, חולון","מוסכים","חטף",954.67265154165602,4,1,"לא",0,1,0,"  2 ביקור ללא דיגום,בוצע שאיבה של שפכים אך המפריד לא מולא במים, לא נצפתה זרימה"]
[null,"מאפית \"אלומות\"","החופר 3, חולון","מפעל תעשייתי – מזון","חטף",12630.754807236401,4,4,"לא",0,1,3]
[null,"מאפית כל דגן","הבנאי 19, חולון","מפעלי מזון ומשקאות","חטף",3358.0754370677901,4,4,"לא",0,0,4]
[null,"מוסך אדמונד","הסתת 10, חולון","מוסכים","חטף",340.18864674994501,4,2,"לא",0,0,2,"2 ביקור ללא דיגום"]
[null,"מוסך אם.וי.אס מוטור","תמנע 21, חולון","מוסכים","חטף",589.38319670328599,3,2,"לא",0,0,2,"1 ביקור ללא דיגום"]
[null,"מוסך בהילוך ראשון בע\"מ","תמנע 15, חולון","מוסכים","חטף",184.82172130711101,4,3,"לא",0,2,1,"1 ביקור ללא דיגום"]
[null,"מוסך חולון מוטורס (מיצובישי)","הפלד 10, חולון","מוסכים","חטף",1701.21874994991,4,3,"לא",1,0,1,"1 ביקור ללא דיגום, איש הקשר לא נמצא"]
[null,"מוסך מרכזי טלקאר","תמנע 13, חולון","מוסכים","חטף",274.02237703446201,4,0,"לא",0,0,0,"העסק נסגר, בוצעו 2 ביקורים ללא דיגום"]
[null,"מוסך ס.מ.ל.ת פלדטראק IVECO ","המרכבה 36, חולון","מוסכים","חטף",2701.2117926644701,4,0,"לא",0,0,0,"העסק נסגר, ביקור ללא דיגום"]
[null,"מוסך שגריר","הנפח 8, חולון","מוסכים","חטף",1576.72167678858,4,3,"לא",0,1,2,"ביקור ללא דיגום 1"]
[null,"מוסך שילובים","המרכבה 36, חולון","מוסכים","חטף",585.42681110378999,3,0,"לא",0,0,0,"העסק נסגר"]
[null,"מיץ ראובן","היובל 4, חולון","מפעלי מזון ומשקאות","חטף",677.51874999273002,3,3,"כן",3,1,0]
[null,"מכבסת ייצוגית","הבנאי 9, חולון","מכבסות","חטף",12444.8990381,4,4,"לא",3,4,0]
[null,"מעיין טכנולוגיות","המלאכה 30 ב', חולון","מפעל תעשייתי – מזון","חטף",1318.4389830033899,4,4,"לא",4,4,0]
[null,"מרכז הבשר והדגים סרור","חנקין 69, חולון","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","חטף",783.87719296154205,4,4,"לא",3,3,1]
[null,"מרכז עזריאלי חולון בנינים  A+B","הרוקמים פינת הלהב, חולון","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","חטף",91628.518706345101,4,4,"לא",4,2,0]
[null,"מרכז עזריאלי חולון בנינים  C+D","הרוקמים פינת הלהב, חולון","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","חטף",89925,4,4,"לא",3,2,1]
[null,"משען בית אבות","ביאליק 35, חולון","בתי מלון","חטף",60872.642119448203,4,4,"לא",4,4,0]
[null,"מתוקה","הבנאי 5, חולון","מפעלי מזון ומשקאות","חטף",{"$f":"1832+2581","v":4413},4,4,"לא",4,4,4,"העסק עבר כתובת במהלך השנה לרחוב המרכבה 17"]
[null,"סוביגל","המרכבה 47, חולון","מוסכים","חטף",84.019999994174398,4,0,"לא",0,0,0,"העסק עבר כתובת בוצע סיור בסוף שנה בכתובת החדשה לא נלקחה דגימה"]
[null,"סופר שיווק טכנולוגיות","הבנאי 3, חולון","מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח","חטף",3337.4278844813798,5,5,"לא",0,0,5]
[null,"סמוראי בע\"מ","המרכבה 13, חולון","מפעלי מזון ומשקאות","חטף",2740.6153845125,4,4,"לא",4,4,0]
[null,"עוגות הברון","היוצר 18, חולון","מפעלי מזון ומשקאות","חטף",1486.6129807157199,3,2,"לא",2,1,0,"1 דיגום לא בוצע , מפעל לא אישר כניסת דוגם"]
[null,"עוז הקשאה ושיחום","הפלד 24, חולון","מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח","חטף",3800.1499999348998,6,5,"לא",0,0,5,"1 ביקור ללא דיגום, בעל העסק לא נכח בזמן הסיור"]
[null,"פארק וולפסון","הלוחמים 62, חולון","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","חטף",1154.42460969321,4,3,"לא",2,2,1,"1 ביקור ללא דיגום, לא נצפתה זרימה"]
[null,"פטיסרי","הסתת 13, חולון","מפעלי מזון ומשקאות","חטף",2013.41892645896,3,3,"לא",2,0,1]
[null,"פיוניר לגלופות","הפלד 38, חולון","מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח","חטף",3645.8148939457301,4,4,"לא",0,0,4]
[null,"פפושדו","הגביש 12, חולון","מפעלי מזון ומשקאות","חטף",935.72944911673505,4,2,"לא",2,1,0,"2 ביקור ללא דיגום, לא נצפתה זרימה "]
[null,"פרימיום סנטר","המשביר 1, חולון","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","חטף",1345.4817863409201,4,4,"כן",3,0,1]
[null,"קבוצת קרסו","הכישור 2, חולון","מוסכים","חטף",1192.8944699640199,3,1,"לא",0,0,1,"2 ביקור ללא דיגום, לא נצפתה זרימה "]
[null,"קובי שיווק מוצרי בשר","הלהב 4, חולון","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","חטף",1280.4248243130901,4,3,"לא",3,3,0,"1 ביקור ללא דיגום, מפריד חציו ריק"]
[null,"קונדיטוריה רוני ובנו","הבנאי 40, חולון","מפעלי מזון ומשקאות","חטף",636.737005626376,3,3,"לא",3,2,0]
[null,"קניון חולון","דרך גולדה 7, חולון","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","חטף",3811.7492693290901,4,8,"לא",7,5,0,"יש 2 נקודות דיגום, לכן מספר בדיקות בפועל גדול ממספר בדיקות מתוכנן"]
[null,"קרל-ברג","הסדנה 24, חולון","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","חטף",5151.0962787956196,4,3,"לא",3,3,0,"1 ביקור ללא דיגום"]
[null,"קרן משאבות בטון","הבנאי 4, חולון","מוסכים","חטף",556.25961536472198,4,3,"לא",0,3,0,"1 ביקור ללא דיגום"]
[null,"ר.כ.עוגיות ","החופר 34, חולון","מפעלי מזון ומשקאות","חטף",4466.0525629471804,4,3,"לא",3,3,0,"1 ביקור ללא דיגום"]
[null,"רקח","המלאכה 30, חולון","מפעלי כימיה","חטף",5705.5697334407296,6,6,"לא",0,0,6]
[null,"שופרסל דיל חולון","מרכבה 7, חולון","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","חטף",3397.8653845162798,4,3,"כן",2,2,1,"1 ביקור ללא דיגום, רכב עמד על שוחת הדיגום"]
[null,"שוק העיר",0,"אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","חטף",3,4,0,"לא",0,0,0,"העסק נסגר, המתחם נהרס"]
[null,"שיפודי התקוה","הבנאי 19, חולון","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","חטף",847.98571425959005,4,3,"לא",3,3,0,"1 ביקור ללא דיגום, רכב עמד על שוחת הדיגום"]
[null,"שרותי רכב האורגים","הסתת 20, חולון","מוסכים","חטף",157.32789883850501,4,4,"לא",3,4,0]
[null,"ת. דלק דור אנרגיה חולון הפלד","הפלד 3, חולון","תחנות תדלוק","חטף",194.375,3,2,"לא",0,0,2,"1 ביקור ללא דיגום, לא נצפתה זרימה"]
[null,"ת. דלק דיסקאונט (מרכבות אש)","המרכבה 14, חולון","תחנות תדלוק","חטף",98.813186809512501,3,1,"לא",0,0,1,"1 ביקור ללא דיגום"]
[null,"ת. דלק הלוחמים","הלוחמים 51, חולון","תחנות תדלוק","חטף",1211.16422284128,3,1,"לא",0,0,1,"1 ביקור ללא דיגום"]
[null,"ת. דלק הסיירים","המרכבה, חולון","תחנות תדלוק","חטף",894.04449645588795,3,1,"לא",0,0,1,"2 ביקור ללא דיגום,"]
[null,"ת. דלק השבעה - קמעונאות בדרכים - שומרון","השבעה 20","תחנות תדלוק","חטף",172.774999993248,3,1,"לא",0,0,1,"2 ביקור ללא דיגום,"]
[null,"ת. דלק טן חולון","הפלד 9, חולון","תחנות תדלוק","חטף",72.239136088938807,3,2,"לא",0,0,2,"1 ביקור ללא דיגום"]
[null,"ת. דלק נובר","המרכבה 18, חולון","תחנות תדלוק","חטף",149.26263735791599,3,0,"לא",0,0,0,"בוצעו עבודות להרחבת תוואי הדרך, לא ניתן לקחת דגימה"]
[null,"ת. דלק סונול ספרינט מוטורס ","המרכבה 47, חולון","תחנות תדלוק","חטף",278.046428569059,3,1,"לא",0,0,1,"2 ביקור ללא דיגום,"]
[null,"ת. דלק פז צבר","השבעה 8, חולון","תחנות תדלוק","חטף",2850.7294568860998,3,1,"לא",0,0,1,"2 ביקור ללא דיגום,"]
[null,"תחנת דלק פז קרית שרת","האורגים 6","תחנות תדלוק","חטף",266.89999999999998,3,0,"לא",0,0,0," 3 ביקור ללא דיגום,פח אשפה עומד על שוחת ביוב"]
[null,"תחנת דלק פז שרות קוגל - תחנת דלק","שד' לוי אשכול 30","תחנות תדלוק","חטף",18.395402298251899,3,2,"לא",0,0,2,"1 ביקור ללא דיגום"]
[null,"תחנת דלק צבי - תחנת דלק","הפלד 20","תחנות תדלוק","חטף",807.69694912939406,3,1,"לא",0,0,1,"2 ביקור ללא דיגום,"]
[null,"תחנת מעבר לאשפה ביתי","מרכבה 69, חולון","תחנות מעבר לפסולת","חטף",7107.0158729435998,4,0,"לא",0,0,0,"בוצעו ביקורים ללא דיגומים, לא נצפתה הזרמת שפכים למערכת ביוב עירונית"]
[null,"תרשיש היוצר","היוצר 6, חולון","מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח","חטף",3198.8269229676898,5,5,"לא",0,0,5]
[null,"תרשיש הסולל","הסולל 2, חולון","מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח","חטף",1728.2548076169001,5,5,"לא",0,0,5]
[null,"115 מפעלים בתאגיד, 105 מפעלים בתכנית השנתית",null,null,null,725936.83,401,297,null,154,136,119]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"מידע על קובץ התבנית","index":1,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["ver 2 ","ver"]
["4.2.2","iGreen"]
["2019-02-11","date"]
[]
[null,null,"הערות"]
[null,null,"2018-11-22","דיווח חריגים - ממוצע- ההפרש מחושב לפי ערך הסף כולל אי ודאות. זו הצורה שבה הוא חושב בדוח החריגים במהלך 2018"]
[null,null,"2018-11-22","דיווח חריגים- ערך סף המוצג הינו הערך האחרון, לפי נתונים עדכניים של ראובן. אי הודאות כנראה השתנה, עדיין לא ידוע מה הוא במדוייק (ממתינה תשובה של רות).\nכרגע הוזנו ערכי אי ודאות בנוסחא ולא בדוח הפנימי בצורה כזו שתגיע לערכי הסף המעודכנים שראובן מסר"]
[null,null,"2018-11-22","ישנן דגימות שלא מופיעות בדוח בגלל שהכנסיו להן ערכים דרך חדש ולא דרך היסטוריה. \nנשלחה רשימה של 26 מפעלים אפשריים בכל האיגוד."]
[null,null,"2019-02-01","כל הגליונות יהיו לפי גליון מגזרים שמכיל את כל המפעלים של האיגוד"]

{"sheet":"דיווח חריגים","index":2,"n_rows":492,"n_cols":12,"rows_kept":492,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,4,2,7],[2,8,2,11],[1,2,1,3],[0,1,0,7]]}
[null,"דוח איכות סביבה 2018 חולון - מי שקמה"]
[null,null,"דיווח חריגים"]
[null,null,null,null,"ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג\"ל \\ ערך)",null,null,null,"ממוצע ריכוזים בפועל (מג\"ל \\ ערך)"]
[null,"שם מפעל","מגזר תעשייתי","כמות מים/שפכים שנתית (מ\"ק)","COD","TSS","חנקן קלדל","זרחן","COD","TSS","חנקן קילדל","זרחן"]
[null," מוסך אגד הבנאי - מוסכים","מוסכים",2152.6586538105298,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,577.5,383.5,"",""]
[null,"אגד החופר - מוסך","מוסכים",5170.6447784284201,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,615.25,152,"",""]
[null,"וישיי טכנולוגיות מתקדמות- ציפוי","מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח",32852.610654620497,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,96.5,"","",""]
[null,"חניון אגד  משה דיין - מוסך","מוסכים","",800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,670,94,"",""]
[null,"מוסך גלוסקה שירותי רכב","מוסכים",652.95624998840799,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"מוסך דן חולון - מוסכים ","מוסכים",11062.114753984901,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,1065.75,181.5,"",""]
[null,"מוסך קאטרפילר - מוסכים","מוסכים",5373.7163932613903,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,927.66666666666663,715.75,"",18.344999999999999]
[null,"מוסך קל אוטו","מוסכים",1401.77127492197,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"",288,"",""]
[null,"שחם מקורות - מוסך טרקטורים","מוסכים",17895.136904542102,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,642.5,120,"",""]
[null,"תחנת דלק היובל","תחנות תדלוק",3493.9292955487599,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,68.5,"","",""]
[null,"תחנת דלק סונול המלאכה ריחן","תחנות תדלוק",1951.2410545779301,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"תחנת דלק שערי חולון","תחנות תדלוק",372.538461538462,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,216,"","",""]
[null,"אולמי סליה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים",3876.83901676801,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,5940,1803.5,"",23.620999999999999]
[null,"אולמי קסאיה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים",2644.5616517542398,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,1525.25,129.66666666666666,"",20.924999999999997]
[null,"אופא מזון בריאות","מפעלי מזון ומשקאות",180.280865381848,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,1560.5,160,24,4.9744999999999999]
[null,"אופים בבית","מפעלי מזון ומשקאות",3119.7550548364802,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,5526.666666666667,282.33333333333331,54.573999999999991,9.8583333333333325]
[null,"אחים לוינסון מובילים וויט","מוסכים",835.50299242485903,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"",52,"",""]
[null,"איתי מוטורס","מוסכים",6.5258064499327997,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"",147,"",""]
[null,"אלגונל","מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח",611.67749993641496,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"אסול אוכל ביתי","מפעלי מזון ומשקאות",1789.9875877679301,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,4223.75,692.75,59.956500000000005,11.542749999999998]
[null,"אפקו ציוד חולון","מוסכים",924.09457242368296,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"",222,"",157.274]
[null,"אשד עמיקם","מוסכים",298.96013887894202,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"",137.33333333333334,"",""]
[null,"ב.ה.ק","מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח",164.17511520382601,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,95.25,"","",""]
[null,"בית הורי רבקה","בתי מלון",2334.4699133300701,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,1471.6666666666667,136.33333333333334,"",""]
[null,"בית חולים וולפסון","בתי חולים",135429.244439779,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,477.33333333333331,66.666666666666671,"",""]
[null,"בשר מעולה בע\"מ","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים",1177.0337906511099,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,2500,106.25,278.21300000000002,34.274999999999999]
[null,"גבעול - אוסם","מפעל תעשייתי – מזון",2232.2305622136,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,4024.5,108.5,22.411000000000001,11.344750000000001]
[null,"ג'ויה מעבדות קוסמטיקה","קוסמטיקה ותמרוקים",2395.4791934579598,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,653.75,210,12,0.32071566666666668]
[null,"גידרון מאפים - לשעבר תעשיות מעיין","מפעלי מזון ומשקאות",2526.5503177156302,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,2586.25,467.25,32.783333333333331,16.732250000000001]
[null,"גידרון תעשיות","מפעל תעשייתי – מזון",11277.097457321899,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,3690,195,22.375,4.5534999999999997]
[null,"גימת השחרות","מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח",540.80291437115295,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"ג'יקובס","מפעלי מזון ומשקאות",878.08076919937503,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,22998.333333333332,414,40.588333333333331,4.5726666666666667]
[null,"השחר מוטורס","מוסכים",394.84248048324702,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"זמן קפה","מפעלי מזון ומשקאות",1342.9887570051601,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,1517,208.5,31.251249999999999,12.374750000000002]
[null,"חמים וטעים","מפעל תעשייתי – מזון",14620.6437283291,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,6627.5,1079.25,113.1935,24.604749999999996]
[null,"חצי חינם הכישור","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים",3079.6557376419,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,4550,265,"",65.756500000000003]
[null,"חצי חינם המרכבה חולון","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים",39159.1072993372,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,1790,343.5,"",21.821999999999999]
[null,"חצי חינם הנפח","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים",24736.155105563801,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,1376.75,80.5,107.5705,90.317999999999998]
[null,"טעמית פניני השף","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים",2537.7428570325401,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,1525,131.5,"",24.671666666666667]
[null,"טרז פזוס טורטיות","מפעלי מזון ומשקאות",923.78735359953498,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,1891.6666666666667,141.66666666666666,15.982000000000001,11.101666666666667]
[null,"יונה אושפיז","מוסכים",461.191737264626,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"יוניון מוטורס","מוסכים",879.50517959985098,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"",346.5,"",""]
[null,"יינות ביתן המרכבה (דגים בסיירים)","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים",2109.1672130701299,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,513,42,"",""]
[null,"כוכבי הרכב","מוסכים",298.870673941257,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"",478,"",21.029999999999998]
[null,"כץ את שטיינמץ","מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח",176.48095237488999,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,64,"","",""]
[null,"כריך בריא","מפעלי מזון ומשקאות",912.69652539635604,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,1208.3333333333333,59,42.037666666666667,6.3760000000000003]
[null,"לה פארק ","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים",12090.7777774386,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,1929.75,244,"",""]
[null,"לורד סנדביץ","מפעלי מזון ומשקאות",5934.9281946016299,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,1954.6666666666667,182.66666666666666,48.406666666666666,11.004666666666667]
[null,"לחמנינה ","מפעלי מזון ומשקאות",1324.0292170539699,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,2147.5,187.75,30.454749999999997,6.569]
[null,"מ.מ.סי (אקספרס מוטורס) ","מוסכים",954.67265154165602,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"",66,"",""]
[null,"מאפית \"אלומות\"","מפעל תעשייתי – מזון",12630.754807236401,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,444.25,30.25,12.158000000000001,1.4209194999999999]
[null,"מאפית כל דגן","מפעלי מזון ומשקאות",3358.0754370677901,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,189.33333333333334,27,"",0.71475366666666673]
[null,"מוסך אדמונד","מוסכים",340.18864674994501,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"",159.5,"",136.047]
[null,"מוסך אם.וי.אס מוטור","מוסכים",589.38319670328599,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"",31,"",""]
[null,"מוסך בהילוך ראשון בע\"מ","מוסכים",184.82172130711101,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"",62.666666666666664,"",""]
[null,"מוסך חולון מוטורס (מיצובישי)","מוסכים",1701.21874994991,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"",667,"",17.625]
[null,"מוסך מרכזי טלקאר","מוסכים",274.02237703446201,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"מוסך ס.מ.ל.ת פלדטראק IVECO ","מוסכים",2701.2117926644701,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"מוסך שגריר","מוסכים",1576.72167678858,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"",47.5,"",""]
[null,"מוסך שילובים","מוסכים",585.42681110378999,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"מיץ ראובן","מפעלי מזון ומשקאות",677.51874999273002,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,24591.666666666668,163.66666666666666,61,9.3513333333333328]
[null,"מכבסת ייצוגית","מכבסות",12444.8990381,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,1836.25,83.5,"",""]
[null,"מעיין טכנולוגיות","מפעל תעשייתי – מזון",1318.4389830033899,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,4415,1004.5,92.061999999999998,6.5119999999999996]
[null,"מרכז הבשר והדגים סרור","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים",783.87719296154205,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,1577.75,161.25,92.354333333333329,7.6039999999999992]
[null,"מרכז עזריאלי חולון בנינים  A+B","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים",91628.518706345101,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,2010,502,"",19.195]
[null,"מרכז עזריאלי חולון בנינים  C+D","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים",89925,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,2349.75,436.5,"",""]
[null,"משען בית אבות","בתי מלון",60872.642119448203,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,1865,267.5,"",24.024999999999999]
[null,"מתוקה","מפעלי מזון ומשקאות",{"$f":"1832+2581","v":4413},800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,3275,2340,112,11.096]
[null,"סוביגל","מוסכים",84.019999994174398,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"סופר שיווק טכנולוגיות","מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח",3337.4278844813798,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,63.5,"","",""]
[null,"סמוראי בע\"מ","מפעלי מזון ומשקאות",2740.6153845125,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,13775,1137.75,182.66475,303.29399999999998]
[null,"עוגות הברון","מפעלי מזון ומשקאות",1486.6129807157199,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,4022.5,449.5,35.801500000000004,4.3985000000000003]
[null,"עוז הקשאה ושיחום","מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח",3800.1499999348998,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,120,"","",""]
[null,"פארק וולפסון","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים",1154.42460969321,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,1621.6666666666667,446.33333333333331,"",""]
[null,"פטיסרי","מפעלי מזון ומשקאות",2013.41892645896,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,4425,715,42.510999999999996,7.6444999999999999]
[null,"פיוניר לגלופות","מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח",3645.8148939457301,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,84.5,"","",""]
[null,"פפושדו","מפעלי מזון ומשקאות",935.72944911673505,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,3577.5,547.5,156.738,9.5609999999999999]
[null,"פרימיום סנטר","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים",1345.4817863409201,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,1136.75,533.75,"",20.195]
[null,"קבוצת קרסו","מוסכים",1192.8944699640199,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"",62,"",""]
[null,"קובי שיווק מוצרי בשר","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים",1280.4248243130901,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,1245.6666666666667,843.33333333333337,86.623000000000005,21.406000000000002]
[null,"קונדיטוריה רוני ובנו","מפעלי מזון ומשקאות",636.737005626376,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,2905,475.66666666666669,30.390333333333334,6.6859999999999999]
[null,"קניון חולון","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים",3811.7492693290901,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,3480,951.28571428571433,"",20.516333333333332]
[null,"קרל-ברג","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים",5151.0962787956196,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,2105,234,174.11033333333333,50.323333333333331]
[null,"קרן משאבות בטון","מוסכים",556.25961536472198,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"",124.66666666666667,"",""]
[null,"ר.כ.עוגיות ","מפעלי מזון ומשקאות",4466.0525629471804,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,16758.333333333332,586.33333333333337,50.761333333333333,11.240333333333334]
[null,"רקח","מפעלי כימיה",5705.5697334407296,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,391.16666666666669,32,16,8.738666666666667]
[null,"שופרסל דיל חולון","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים",3397.8653845162798,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,1060,126.33333333333333,"",""]
[null,"שוק העיר","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים",3,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"שיפודי התקוה","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים",847.98571425959005,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,9056.6666666666661,931.33333333333337,682.76099999999997,107.75466666666667]
[null,"שרותי רכב האורגים","מוסכים",157.32789883850501,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"",95.5,"",67.420249999999996]
[null,"ת. דלק דור אנרגיה חולון הפלד","תחנות תדלוק",194.375,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,228.5,"","",""]
[null,"ת. דלק דיסקאונט (מרכבות אש)","תחנות תדלוק",98.813186809512501,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"ת. דלק הלוחמים","תחנות תדלוק",1211.16422284128,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,767,"","",""]
[null,"ת. דלק הסיירים","תחנות תדלוק",894.04449645588795,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"ת. דלק השבעה - קמעונאות בדרכים - שומרון","תחנות תדלוק",172.774999993248,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,123,"","",""]
[null,"ת. דלק טן חולון","תחנות תדלוק",72.239136088938807,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,310,"","",""]
[null,"ת. דלק נובר","תחנות תדלוק",149.26263735791599,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"ת. דלק סונול ספרינט מוטורס ","תחנות תדלוק",278.046428569059,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"ת. דלק פז צבר","תחנות תדלוק",2850.7294568860998,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,85,"","",""]
[null,"תחנת דלק פז קרית שרת","תחנות תדלוק","",800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"תחנת דלק פז שרות קוגל - תחנת דלק","תחנות תדלוק",18.395402298251899,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,549.5,"","",""]
[null,"תחנת דלק צבי - תחנת דלק","תחנות תדלוק",807.69694912939406,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,78,"","",""]
[null,"תחנת מעבר לאשפה ביתי","תחנות מעבר לפסולת",7107.0158729435998,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"תרשיש היוצר","מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח",3198.8269229676898,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,"","","",""]
[null,"תרשיש הסולל","מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח",1728.2548076169001,800.00000000000011,400,50,14.956690626273486,50,"","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"דיווח אסורים","index":3,"n_rows":218,"n_cols":7,"rows_kept":218,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,5],[1,2,1,3]]}
[null,"דוח איכות סביבה 2018 חולון - מי שקמה"]
[null,null,"סיכום חריגות"]
[]
[null,"שם מפעל","מגזר תעשייתי","צריכת מים לדיגום","תאריך הדיגום","הפרמטר החורג","ערך נמדד"]
[null," מוסך אגד הבנאי - מוסכים","מוסכים","652.49 מ''ק ","2018-05-15T11:49:09","שמנים מינרלים",33]
[null,"וישיי טכנולוגיות מתקדמות- ציפוי","מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח","7,782.79 מ''ק ","2018-02-13T11:20:12","TSS למפעלי ציפוי מתכות",43]
[null,"וישיי טכנולוגיות מתקדמות- ציפוי","מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח","7,782.79 מ''ק ","2018-02-13T11:20:12","VSS/TSS_Metal",0.60465116279069797]
[null,"וישיי טכנולוגיות מתקדמות- ציפוי","מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח","6,403.10 מ''ק ","2018-12-26T08:12:48","בורון",3.2130000000000001]
[null,"מוסך קל אוטו","מוסכים","392.09 מ''ק ","2018-02-05T01:27:08","שמנים מינרלים",90]
[null,"מוסך קל אוטו","מוסכים","392.09 מ''ק ","2018-02-05T01:27:08","נחושת",1.202]
[null,"מוסך קל אוטו","מוסכים","328.82 מ''ק ","2018-10-24T11:34:39","בורון",3.1539999999999999]
[null,"מוסך קל אוטו","מוסכים","328.82 מ''ק ","2018-10-24T11:34:39","מוליבדן",0.29488900000000001]
[null,"מוסך קל אוטו","מוסכים","328.82 מ''ק ","2018-10-24T11:34:39","נתרן",1202.1099999999999]
[null,"אולמי סליה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","1,100.82 מ''ק ","2018-03-19T11:18:30","pH",4.54]
[null,"אולמי סליה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","1,100.82 מ''ק ","2018-03-19T11:18:30","נתרן",320.78699999999998]
[null,"אולמי סליה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","925.94 מ''ק ","2018-07-31T10:33:13","נתרן",318.18799999999999]
[null,"אולמי סליה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","925.94 מ''ק ","2018-07-31T10:33:13","שמנים כלליים",388]
[null,"אולמי סליה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","758.12 מ''ק ","2018-10-15T11:24:33","pH",4.8]
[null,"אולמי סליה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","758.12 מ''ק ","2018-10-15T11:24:33","כלורידים",631.9]
[null,"אולמי סליה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","758.12 מ''ק ","2018-10-15T11:24:33","נתרן",408.92]
[null,"אולמי סליה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","776.24 מ''ק ","2018-12-25T12:52:49","שמנים כלליים",1277]
[null,"אולמי קסאיה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","581.35 מ''ק ","2018-05-01T12:01:55","pH",4.9000000000000004]
[null,"אולמי קסאיה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","595.76 מ''ק ","2018-08-02T11:06:45","נתרן",382.483]
[null,"אולמי קסאיה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","622.69 מ''ק ","2018-12-30T10:59:29","pH",4.87]
[null,"אולמי קסאיה","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","622.69 מ''ק ","2018-12-30T10:59:29","נתרן",341.36399999999998]
[null,"אופא מזון בריאות","מפעלי מזון ומשקאות","80.00 מ''ק ","2018-03-12T11:10:41","pH",4.8099999999999996]
[null,"אופא מזון בריאות","מפעלי מזון ומשקאות","19.03 מ''ק ","2018-11-12T08:58:45","pH",5.17]
[null,"אופים בבית","מפעלי מזון ומשקאות","693.93 מ''ק ","2018-07-18T10:43:08","נתרן",479.82299999999998]
[null,"אופים בבית","מפעלי מזון ומשקאות","639.32 מ''ק ","2018-10-09T08:54:08","נתרן",1171.92]
[null,"אופים בבית","מפעלי מזון ומשקאות","574.16 מ''ק ","2018-12-10T10:11:16","נתרן",314.77800000000002]
[null,"איתי מוטורס","מוסכים","0.00 מ''ק ","2018-05-15T10:51:03","נתרן",515.43299999999999]
[null,"איתי מוטורס","מוסכים","0.00 מ''ק ","2018-05-15T10:51:03","בורון",1.849]
[null,"איתי מוטורס","מוסכים","0.00 מ''ק ","2018-05-15T10:51:03","שמנים מינרלים",388]
[null,"אסול אוכל ביתי","מפעלי מזון ומשקאות","417.96 מ''ק ","2018-01-28T11:35:52","pH",5.48]
[null,"אסול אוכל ביתי","מפעלי מזון ומשקאות","417.96 מ''ק ","2018-01-28T11:35:52","נתרן",274.67599999999999]
[null,"אסול אוכל ביתי","מפעלי מזון ומשקאות","433.81 מ''ק ","2018-06-04T11:01:04","pH",5.14]
[null,"אסול אוכל ביתי","מפעלי מזון ומשקאות","433.81 מ''ק ","2018-06-04T11:01:04","כלורידים",593.64]
[null,"אסול אוכל ביתי","מפעלי מזון ומשקאות","433.81 מ''ק ","2018-06-04T11:01:04","נתרן",406.61900000000003]
[null,"אסול אוכל ביתי","מפעלי מזון ומשקאות","339.32 מ''ק ","2018-08-07T10:29:22","pH",4.92]
[null,"אסול אוכל ביתי","מפעלי מזון ומשקאות","392.66 מ''ק ","2018-12-27T09:50:34","pH",4.13]
[null,"אפקו ציוד חולון","מוסכים","233.08 מ''ק ","2018-07-09T10:46:39","pH",5.62]
[null,"אפקו ציוד חולון","מוסכים","233.08 מ''ק ","2018-07-09T10:46:39","נתרן",286.459]
[null,"אשד עמיקם","מוסכים","76.91 מ''ק ","2018-08-29T09:18:40","שמנים מינרלים",48]
[null,"ב.ה.ק","מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח","30.09 מ''ק ","2018-02-01T09:35:19","נחושת",1.7090000000000001]
[null,"ב.ה.ק","מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח","46.43 מ''ק ","2018-06-04T10:08:53","ניקל",2.0409999999999999]
[null,"ב.ה.ק","מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח","15.25 מ''ק ","2018-07-09T10:54:16","ניקל",2.2559999999999998]
[null,"ב.ה.ק","מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח","15.25 מ''ק ","2018-07-09T10:54:16","נחושת",2.242]
[null,"בית הורי רבקה","בתי מלון","562.82 מ''ק ","2018-02-08T11:46:52","כלורידים",987.98]
[null,"בית הורי רבקה","בתי מלון","562.82 מ''ק ","2018-02-08T11:46:52","נתרן",558.42499999999995]
[null,"בית הורי רבקה","בתי מלון","566.92 מ''ק ","2018-07-10T11:08:51","COD/BOD",17.1830985915493]
[null,"בית הורי רבקה","בתי מלון","566.92 מ''ק ","2018-07-10T11:08:51","נתרן",365.911]
[null,"בית הורי רבקה","בתי מלון","581.31 מ''ק ","2018-12-24T11:51:43","pH",4.84]
[null,"בית הורי רבקה","בתי מלון","581.31 מ''ק ","2018-12-24T11:51:43","דטרגנטים",88.45]
[null,"בשר מעולה בע\"מ","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","269.90 מ''ק ","2018-03-06T10:09:20","סולפידים",3.1]
[null,"בשר מעולה בע\"מ","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","287.12 מ''ק ","2018-07-18T09:16:41","סולפידים",1.5]
[null,"בשר מעולה בע\"מ","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","286.19 מ''ק ","2018-10-14T09:23:05","סולפידים",16.3]
[null,"בשר מעולה בע\"מ","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","221.82 מ''ק ","2018-12-18T09:07:22","סולפידים",9.5]
[null,"ג'ויה מעבדות קוסמטיקה","קוסמטיקה ותמרוקים","558.88 מ''ק ","2018-02-13T11:42:48","שמנים מינרלים",49]
[null,"ג'יקובס","מפעלי מזון ומשקאות","227.18 מ''ק ","2018-03-21T11:58:48","pH",4.1500000000000004]
[null,"ג'יקובס","מפעלי מזון ומשקאות","206.52 מ''ק ","2018-10-22T11:34:55","pH",4.3600000000000003]
[null,"גידרון מאפים - לשעבר תעשיות מעיין","מפעלי מזון ומשקאות","629.30 מ''ק ","2018-02-01T12:24:05","pH",5.2]
[null,"גידרון מאפים - לשעבר תעשיות מעיין","מפעלי מזון ומשקאות","700.94 מ''ק ","2018-05-29T10:57:12","pH",4.99]
[null,"גידרון מאפים - לשעבר תעשיות מעיין","מפעלי מזון ומשקאות","488.51 מ''ק ","2018-10-07T10:05:28","pH",4.71]
[null,"גידרון מאפים - לשעבר תעשיות מעיין","מפעלי מזון ומשקאות","223.49 מ''ק ","2018-11-15T10:17:44","pH",4.91]
[null,"גידרון תעשיות","מפעל תעשייתי – מזון","2,425.07 מ''ק ","2018-10-07T09:43:13","pH",4.87]
[null,"גידרון תעשיות","מפעל תעשייתי – מזון","1,026.29 מ''ק ","2018-11-15T09:40:51","pH",4.46]
[null,"זמן קפה","מפעלי מזון ומשקאות","284.28 מ''ק ","2018-07-11T09:34:22","נתרן",327.08699999999999]
[null,"זמן קפה","מפעלי מזון ומשקאות","284.28 מ''ק ","2018-07-11T09:34:22","כלורידים",607.08000000000004]
[null,"חמים וטעים","מפעל תעשייתי – מזון","3,285.38 מ''ק ","2018-06-13T10:21:21","נתרן",413.45800000000003]
[null,"חמים וטעים","מפעל תעשייתי – מזון","2,965.53 מ''ק ","2018-08-27T10:01:08","pH",10.33]
[null,"חמים וטעים","מפעל תעשייתי – מזון","2,965.53 מ''ק ","2018-08-27T10:01:08","נתרן",290.16199999999998]
[null,"חמים וטעים","מפעל תעשייתי – מזון","3,804.59 מ''ק ","2018-12-11T10:10:22","שמנים כלליים",308]
[null,"חמים וטעים","מפעל תעשייתי – מזון","3,804.59 מ''ק ","2018-12-11T10:10:22","נתרן",637.298]
[null,"חצי חינם הכישור","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","743.89 מ''ק ","2018-01-30T11:41:51","pH",4.4800000000000004]
[null,"חצי חינם הכישור","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","743.89 מ''ק ","2018-01-30T11:41:51","כלורידים",1458.46]
[null,"חצי חינם הכישור","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","743.89 מ''ק ","2018-01-30T11:41:51","נתרן",939.78899999999999]
[null,"חצי חינם הכישור","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","834.26 מ''ק ","2018-07-09T11:36:45","pH",5.92]
[null,"חצי חינם הכישור","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","834.26 מ''ק ","2018-07-09T11:36:45","נתרן",773.03]
[null,"חצי חינם הכישור","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","834.26 מ''ק ","2018-07-09T11:36:45","כלורידים",1759.71]
[null,"חצי חינם המרכבה חולון","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","7,940.67 מ''ק ","2018-03-19T10:53:23","נתרן",332.399]
[null,"חצי חינם המרכבה חולון","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","7,940.67 מ''ק ","2018-03-19T10:53:23","שמנים כלליים",813]
[null,"חצי חינם המרכבה חולון","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","7,661.94 מ''ק ","2018-10-24T09:24:54","כלורידים",524.58000000000004]
[null,"חצי חינם הנפח","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","4,851.27 מ''ק ","2018-02-12T10:29:39","נתרן",328.43200000000002]
[null,"חצי חינם הנפח","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","4,851.27 מ''ק ","2018-02-12T10:29:39","סולפידים",11]
[null,"חצי חינם הנפח","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","7,723.80 מ''ק ","2018-08-19T09:47:23","סולפידים",2.7]
[null,"חצי חינם הנפח","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","5,670.04 מ''ק ","2018-11-08T09:35:51","כלורידים",568.05999999999995]
[null,"חצי חינם הנפח","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","2,170.62 מ''ק ","2018-12-23T10:04:11","סולפידים",3.5]
[null,"טעמית פניני השף","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","332.73 מ''ק ","2018-11-14T11:00:10","נתרן",267.20499999999998]
[null,"טעמית פניני השף","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","332.73 מ''ק ","2018-11-14T11:00:10","כלורידים",553.34]
[null,"טרז פזוס טורטיות","מפעלי מזון ומשקאות","208.54 מ''ק ","2018-01-28T11:03:00","נתרן",766.43100000000004]
[null,"טרז פזוס טורטיות","מפעלי מזון ומשקאות","204.28 מ''ק ","2018-06-04T10:39:57","pH",5.58]
[null,"טרז פזוס טורטיות","מפעלי מזון ומשקאות","204.28 מ''ק ","2018-06-04T10:39:57","כלורידים",912.14]
[null,"טרז פזוס טורטיות","מפעלי מזון ומשקאות","204.28 מ''ק ","2018-06-04T10:39:57","נתרן",418.839]
[null,"טרז פזוס טורטיות","מפעלי מזון ומשקאות","184.34 מ''ק ","2018-08-07T09:51:27","pH",4.59]
[null,"יוניון מוטורס","מוסכים","138.87 מ''ק ","2018-02-05T11:52:03","שמנים מינרלים",26]
[null,"יוניון מוטורס","מוסכים","138.87 מ''ק ","2018-02-05T11:52:03","מוליבדן",0.54512700000000003]
[null,"כץ את שטיינמץ","מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח","43.16 מ''ק ","2018-02-19T09:52:20","כסף",2.0329999999999999]
[null,"כץ את שטיינמץ","מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח","41.78 מ''ק ","2018-06-12T09:59:21","כסף",2.2330000000000001]
[null,"כץ את שטיינמץ","מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח","34.79 מ''ק ","2018-08-19T08:42:20","כסף",0.34341500000000003]
[null,"כץ את שטיינמץ","מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח","27.65 מ''ק ","2018-10-11T09:00:31","כסף",1.008]
[null,"כץ את שטיינמץ","מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח","15.16 מ''ק ","2018-11-13T08:40:15","כסף",0.98729800000000001]
[null,"כץ את שטיינמץ","מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח","14.90 מ''ק ","2018-12-12T09:39:17","כסף",0.90373199999999998]
[null,"כריך בריא","מפעלי מזון ומשקאות","230.88 מ''ק ","2018-07-11T09:48:29","נתרן",293.714]
[null,"כריך בריא","מפעלי מזון ומשקאות","230.88 מ''ק ","2018-07-11T09:48:29","כלורידים",559.79]
[null,"לה פארק ","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","2,708.80 מ''ק ","2018-03-06T12:52:18","pH",5.33]
[null,"לורד סנדביץ","מפעלי מזון ומשקאות","1,240.99 מ''ק ","2018-03-06T10:43:24","כלורידים",825.75]
[null,"לורד סנדביץ","מפעלי מזון ומשקאות","1,240.99 מ''ק ","2018-03-06T10:43:24","נתרן",403.81599999999997]
[null,"לורד סנדביץ","מפעלי מזון ומשקאות","1,556.09 מ''ק ","2018-07-18T09:41:50","נתרן",429.40600000000001]
[null,"לורד סנדביץ","מפעלי מזון ומשקאות","1,556.09 מ''ק ","2018-07-18T09:41:50","כלורידים",818.55]
[null,"לחמנינה ","מפעלי מזון ומשקאות","377.02 מ''ק ","2018-07-11T09:14:02","נתרן",303.44299999999998]
[null,"לחמנינה ","מפעלי מזון ומשקאות","171.17 מ''ק ","2018-12-12T08:56:20","pH",10.11]
[null,"מ.מ.סי (אקספרס מוטורס) ","מוסכים","205.86 מ''ק ","2018-07-23T11:33:28","בורון",4.7050000000000001]
[null,"מ.מ.סי (אקספרס מוטורס) ","מוסכים","205.86 מ''ק ","2018-07-23T11:33:28","נתרן",638.13]
[null,"מאפית \"אלומות\"","מפעל תעשייתי – מזון","2,789.76 מ''ק ","2018-05-09T10:16:24","כלורידים",558.33000000000004]
[null,"מוסך אדמונד","מוסכים","72.52 מ''ק ","2018-02-18T10:37:26","שמנים מינרלים",35]
[null,"מוסך אדמונד","מוסכים","96.51 מ''ק ","2018-08-27T10:22:14","pH",5.51]
[null,"מוסך אדמונד","מוסכים","96.51 מ''ק ","2018-08-27T10:22:14","בורון",4.3090000000000002]
[null,"מוסך אדמונד","מוסכים","96.51 מ''ק ","2018-08-27T10:22:14","נתרן",425.29700000000003]
[null,"מוסך אדמונד","מוסכים","96.51 מ''ק ","2018-08-27T10:22:14","מוליבדן",0.53006299999999995]
[null,"מוסך אדמונד","מוסכים","96.51 מ''ק ","2018-08-27T10:22:14","שמנים מינרלים",137]
[null,"מוסך בהילוך ראשון בע\"מ","מוסכים","45.61 מ''ק ","2018-08-20T08:27:46","pH",5.39]
[null,"מוסך בהילוך ראשון בע\"מ","מוסכים","45.61 מ''ק ","2018-08-20T08:27:46","בורון",3.2559999999999998]
[null,"מוסך בהילוך ראשון בע\"מ","מוסכים","38.80 מ''ק ","2018-12-30T11:37:37","pH",5.48]
[null,"מוסך שגריר","מוסכים","193.83 מ''ק ","2018-08-29T10:13:55","שמנים מינרלים",6895]
[null,"מוסך שגריר","מוסכים","193.83 מ''ק ","2018-08-29T10:13:55","בורון",1.744]
[null,"מוסך שגריר","מוסכים","193.83 מ''ק ","2018-08-29T10:13:55","נתרן",652.90599999999995]
[null,"מיץ ראובן","מפעלי מזון ומשקאות","134.17 מ''ק ","2018-11-11T11:30:07","כלורידים",2242.59]
[null,"מיץ ראובן","מפעלי מזון ומשקאות","134.17 מ''ק ","2018-11-11T11:30:07","נתרן",1124.42]
[null,"מכבסת ייצוגית","מכבסות","2,699.78 מ''ק ","2018-03-19T11:44:22","נתרן",355.62]
[null,"מכבסת ייצוגית","מכבסות","3,311.82 מ''ק ","2018-07-24T10:42:58","נתרן",335.97500000000002]
[null,"מכבסת ייצוגית","מכבסות","3,017.94 מ''ק ","2018-10-22T12:26:11","כלורידים",777.23]
[null,"מכבסת ייצוגית","מכבסות","3,017.94 מ''ק ","2018-10-22T12:26:11","נתרן",354.37200000000001]
[null,"מכבסת ייצוגית","מכבסות","2,256.19 מ''ק ","2018-12-25T10:45:36","pH",5.68]
[null,"מכבסת ייצוגית","מכבסות","2,256.19 מ''ק ","2018-12-25T10:45:36","נתרן",374.21800000000002]
[null,"מכבסת ייצוגית","מכבסות","2,256.19 מ''ק ","2018-12-25T10:45:36","סולפידים",1.7]
[null,"מעיין טכנולוגיות","מפעל תעשייתי – מזון","373.77 מ''ק ","2018-02-01T10:36:39","pH",4.07]
[null,"מעיין טכנולוגיות","מפעל תעשייתי – מזון","398.32 מ''ק ","2018-05-29T10:03:03","pH",4.38]
[null,"מעיין טכנולוגיות","מפעל תעשייתי – מזון","398.32 מ''ק ","2018-05-29T10:03:03","אבץ",3.58]
[null,"מעיין טכנולוגיות","מפעל תעשייתי – מזון","226.04 מ''ק ","2018-10-07T10:41:49","pH",4.47]
[null,"מעיין טכנולוגיות","מפעל תעשייתי – מזון","291.10 מ''ק ","2018-12-17T10:30:05","pH",4.78]
[null,"מרכז הבשר והדגים סרור","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","166.29 מ''ק ","2018-02-06T11:24:39","COD/BOD",8.0246913580246897]
[null,"מרכז הבשר והדגים סרור","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","274.09 מ''ק ","2018-07-23T09:10:20","סולפידים",1.4]
[null,"מרכז הבשר והדגים סרור","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","179.88 מ''ק ","2018-10-17T09:27:52","סולפידים",6.8]
[null,"מרכז עזריאלי חולון בנינים  A+B","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","24,826.01 מ''ק ","2018-11-06T10:22:35","pH",5.89]
[null,"מרכז עזריאלי חולון בנינים  A+B","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","11,516.53 מ''ק ","2018-12-16T09:29:02","pH",5.92]
[null,"מרכז עזריאלי חולון בנינים  C+D","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","12,775.67 מ''ק ","2018-11-06T10:23:12","pH",4.7300000000000004]
[null,"מרכז עזריאלי חולון בנינים  C+D","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","12,775.67 מ''ק ","2018-11-06T10:23:12","שמנים כלליים",407]
[null,"מרכז עזריאלי חולון בנינים  C+D","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","5,678.07 מ''ק ","2018-12-16T09:30:00","pH",4.5999999999999996]
[null,"משען בית אבות","בתי מלון","13,877.16 מ''ק ","2018-02-08T11:14:45","pH",5]
[null,"משען בית אבות","בתי מלון","15,699.31 מ''ק ","2018-07-23T08:50:31","pH",4.5199999999999996]
[null,"משען בית אבות","בתי מלון","14,996.33 מ''ק ","2018-10-17T09:06:44","pH",5.46]
[null,"משען בית אבות","בתי מלון","8,699.58 מ''ק ","2018-12-10T09:21:21","pH",5.17]
[null,"מתוקה","מפעלי מזון ומשקאות","622.21 מ''ק ","2018-03-21T11:38:33","pH",5.12]
[null,"מתוקה","מפעלי מזון ומשקאות","622.21 מ''ק ","2018-03-21T11:38:33","שמנים כלליים",792]
[null,"מתוקה המרכבה","מפעלי מזון ומשקאות","325.22 מ''ק ","2018-10-10T08:49:53","pH",4.66]
[null,"מתוקה המרכבה","מפעלי מזון ומשקאות","180.12 מ''ק ","2018-11-14T11:11:30","pH",4.38]
[null,"מתוקה המרכבה","מפעלי מזון ומשקאות","180.12 מ''ק ","2018-11-14T11:11:30","נתרן",272.02600000000001]
[null,"סמוראי בע\"מ","מפעלי מזון ומשקאות","696.81 מ''ק ","2018-05-06T12:08:44","נתרן",425.31200000000001]
[null,"סמוראי בע\"מ","מפעלי מזון ומשקאות","516.14 מ''ק ","2018-07-16T10:31:34","pH",4.9000000000000004]
[null,"סמוראי בע\"מ","מפעלי מזון ומשקאות","516.14 מ''ק ","2018-07-16T10:31:34","נתרן",445.43299999999999]
[null,"סמוראי בע\"מ","מפעלי מזון ומשקאות","645.48 מ''ק ","2018-10-22T10:37:28","pH",5.77]
[null,"סמוראי בע\"מ","מפעלי מזון ומשקאות","645.48 מ''ק ","2018-10-22T10:37:28","כלורידים",726.48]
[null,"סמוראי בע\"מ","מפעלי מזון ומשקאות","645.48 מ''ק ","2018-10-22T10:37:28","נתרן",948.85900000000004]
[null,"סמוראי בע\"מ","מפעלי מזון ומשקאות","369.64 מ''ק ","2018-12-10T09:53:15","נתרן",883.2]
[null,"עוגות הברון","מפעלי מזון ומשקאות","350.14 מ''ק ","2018-07-18T10:16:54","pH",5.58]
[null,"פארק וולפסון","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","331.02 מ''ק ","2018-05-07T11:47:37","pH",5.03]
[null,"פארק וולפסון","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","320.58 מ''ק ","2018-12-24T11:12:26","pH",4.6399999999999997]
[null,"פארק וולפסון","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","320.58 מ''ק ","2018-12-24T11:12:26","כלורידים",583.79999999999995]
[null,"פארק וולפסון","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","320.58 מ''ק ","2018-12-24T11:12:26","נתרן",344.846]
[null,"פפושדו","מפעלי מזון ומשקאות","223.73 מ''ק ","2018-08-29T09:46:51","נתרן",375.45]
[null,"קובי שיווק מוצרי בשר","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","297.93 מ''ק ","2018-02-05T12:19:30","כלורידים",1285.08]
[null,"קובי שיווק מוצרי בשר","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","297.93 מ''ק ","2018-02-05T12:19:30","נתרן",694.69399999999996]
[null,"קובי שיווק מוצרי בשר","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","297.93 מ''ק ","2018-02-05T12:19:30","סולפידים",5]
[null,"קובי שיווק מוצרי בשר","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","304.96 מ''ק ","2018-07-09T09:10:55","נתרן",1025.44]
[null,"קובי שיווק מוצרי בשר","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","304.96 מ''ק ","2018-07-09T09:10:55","כלורידים",1972.47]
[null,"קובי שיווק מוצרי בשר","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","304.96 מ''ק ","2018-07-09T09:10:55","סולפידים",9.3000000000000007]
[null,"קובי שיווק מוצרי בשר","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","301.76 מ''ק ","2018-12-10T10:35:21","סולפידים",1.4]
[null,"קונדיטוריה רוני ובנו","מפעלי מזון ומשקאות","142.44 מ''ק ","2018-03-13T09:49:04","pH",4.58]
[null,"קונדיטוריה רוני ובנו","מפעלי מזון ומשקאות","154.47 מ''ק ","2018-12-18T11:33:02","pH",4.6399999999999997]
[null,"קניון חולון","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","920.15 מ''ק ","2018-02-06T10:27:39","נתרן",292.87]
[null,"קניון חולון","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","590.46 מ''ק ","2018-12-20T09:40:21","pH",10.11]
[null,"קניון חולון","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","590.46 מ''ק ","2018-12-20T09:40:21","נתרן",294.04899999999998]
[null,"קרל-ברג","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","1,304.18 מ''ק ","2018-06-13T09:25:58","pH",5.84]
[null,"קרל-ברג","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","1,304.18 מ''ק ","2018-06-13T09:25:58","כלורידים",621.91999999999996]
[null,"קרל-ברג","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","1,304.18 מ''ק ","2018-06-13T09:25:58","סולפידים",1.3]
[null,"קרל-ברג","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","987.27 מ''ק ","2018-08-20T09:51:43","כלורידים",482.41]
[null,"קרל-ברג","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","987.27 מ''ק ","2018-08-20T09:51:43","סולפידים",1.2]
[null,"קרל-ברג","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","987.27 מ''ק ","2018-08-20T09:51:43","נתרן",275.07400000000001]
[null,"קרל-ברג","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","1,184.24 מ''ק ","2018-12-17T09:21:10","כלורידים",594.54999999999995]
[null,"קרל-ברג","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","1,184.24 מ''ק ","2018-12-17T09:21:10","נתרן",459.64800000000002]
[null,"קרל-ברג","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","1,184.24 מ''ק ","2018-12-17T09:21:10","סולפידים",2.4]
[null,"קרן משאבות בטון","מוסכים","134.43 מ''ק ","2018-03-21T11:19:11","שמנים מינרלים",44]
[null,"קרן משאבות בטון","מוסכים","127.21 מ''ק ","2018-07-31T08:19:02","שמנים מינרלים",55]
[null,"קרן משאבות בטון","מוסכים","141.46 מ''ק ","2018-11-12T10:22:21","pH",5.51]
[null,"ר.כ.עוגיות ","מפעלי מזון ומשקאות","1,130.80 מ''ק ","2018-05-13T11:34:44","pH",4.3499999999999996]
[null,"ר.כ.עוגיות ","מפעלי מזון ומשקאות","1,130.80 מ''ק ","2018-05-13T11:34:44","שמנים כלליים",288]
[null,"ר.כ.עוגיות ","מפעלי מזון ומשקאות","1,019.66 מ''ק ","2018-10-07T11:17:32","pH",3.56]
[null,"ר.כ.עוגיות ","מפעלי מזון ומשקאות","1,019.66 מ''ק ","2018-10-07T11:17:32","אבץ",5.5149999999999997]
[null,"ר.כ.עוגיות ","מפעלי מזון ומשקאות","840.73 מ''ק ","2018-12-16T09:57:30","pH",3.52]
[null,"ר.כ.עוגיות ","מפעלי מזון ומשקאות","840.73 מ''ק ","2018-12-16T09:57:30","אבץ",9.734]
[null,"שופרסל דיל חולון","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","993.39 מ''ק ","2018-07-30T11:04:40","אבץ",3.4279999999999999]
[null,"שופרסל דיל חולון","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","780.63 מ''ק ","2018-10-22T11:07:17","pH",5.47]
[null,"שופרסל דיל חולון","אולמות אירועים, מסעדות, קניונים","780.63 מ''ק ","2018-10-22T11:07:17","כלורידים",801.98]
[null,"שיפודי התקוה","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","233.73 מ''ק ","2018-02-19T10:29:45","נתרן",296.87200000000001]
[null,"שיפודי התקוה","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","233.73 מ''ק ","2018-02-19T10:29:45","סולפידים",6.7]
[null,"שיפודי התקוה","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","208.65 מ''ק ","2018-07-11T10:06:26","נתרן",307.68299999999999]
[null,"שיפודי התקוה","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","208.65 מ''ק ","2018-07-11T10:06:26","כלורידים",525.03]
[null,"שיפודי התקוה","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","208.65 מ''ק ","2018-07-11T10:06:26","סולפידים",11]
[null,"שיפודי התקוה","משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים","212.22 מ''ק ","2018-12-12T09:56:22","סולפידים",12.2]
[null,"שרותי רכב האורגים","מוסכים","46.11 מ''ק ","2018-02-18T09:59:09","pH",5.49]
[null,"שרותי רכב האורגים","מוסכים","46.11 מ''ק ","2018-02-18T09:59:09","שמנים מינרלים",125]
[null,"שרותי רכב האורגים","מוסכים","41.94 מ''ק ","2018-06-13T09:48:24","pH",5.48]
[null,"שרותי רכב האורגים","מוסכים","38.53 מ''ק ","2018-08-27T09:11:07","pH",5.64]
[null,"שרותי רכב האורגים","מוסכים","38.53 מ''ק ","2018-08-27T09:11:07","נתרן",593.35]
[null,"שרותי רכב האורגים","מוסכים","38.53 מ''ק ","2018-08-27T09:11:07","בורון",1.79]
[null,"שרותי רכב האורגים","מוסכים","38.53 מ''ק ","2018-08-27T09:11:07","שמנים מינרלים",213]
[null,"שרותי רכב האורגים","מוסכים","32.80 מ''ק ","2018-12-12T09:16:50","pH",5.89]
[null,"שרותי רכב האורגים","מוסכים","32.80 מ''ק ","2018-12-12T09:16:50","שמנים מינרלים",31]