## תוצאות דיגום חולון 2017
תוצאות חריגות בבקרת שפכים - חולון 2017
|  |  | 105°C מרחפים ב TSS | TSS למפעלי ציפוי מתכות | אבץ-Zn-Zinc | אלומיניום-Al-Aluminum | בור-B-Boron | הגבה-pH | זרחן-Phosphorus | חנקן קלדל | כלורידים-Chlorides | כסף-Ag-Silver | מוליבדן-Mo-Molybdenum | נחושת-Cu-Copper | ניקל-Ni-Nickel | נתרן-Na-Sodium | סולפידים-Sulfides | צ.ח.כ כללי-COD total | שמן מינרלי - Mineral Oil | שמנים כלליים-Total Oils
שם המפעל | תאריך דיגום | מגזר | 400/1000 מ"ג/ליטר | 30 מ"ג/ליטר | 3 מ"ג/ליטר | 25 מ"ג/ליטר | 1.5 מ"ג/ליטר | U-10 L-6 | 15 מ"ג/ליטר | 50 מ"ג/ליטר | 430 מ"ג/ליטר | 0.1 מ"ג/ליטר | 0.15 מ"ג/ליטר | 1 מ"ג/ליטר | 0.5 מ"ג/ליטר | 230 מ"ג/ליטר | 1 מ"ג/ליטר | 800/2000 מ"ג/ליטר | 20 מ"ג/ליטר | 200 מ"ג/ליטר
מוסך אגד הבנאי - מוסכים | 22-נוב | מוסכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0
אגד החופר - מוסך | 11-יול | מוסכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365 | 0 | 0
| 14-נוב | מוסכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0
אולמי המוזיאון | 19-פבר | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 2365 | 0 | 0
| 19-יונ | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 3153 | 0 | 7.628 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 10800 | 0 | 2202
| 30-אוג | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43200 | 0 | 1992
אולמי סליה | 15-פבר | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 6195 | 0 | 0
| 16-מאי | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 29.648 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 5345 | 0 | 0
| 16-אוק | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 4770 | 0 | 457
אולמי קסאיה | 13-יול | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 86.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 2740 | 0 | 0
| 29-נוב | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 18.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2965 | 0 | 0
אופא מזון בריאות | 27-אפר | מפעלי מזון ומשקאות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 0 | 0
| 08-אוג | מפעלי מזון ומשקאות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 0 | 0
| 11-דצמ | מפעלי מזון ומשקאות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5235 | 0 | 0
אופים בבית | 14-מרץ | מפעלי מזון ומשקאות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 2680 | 0 | 0
| 01-יונ | מפעלי מזון ומשקאות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 6600 | 0 | 0
| 06-נוב | מפעלי מזון ומשקאות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 6280 | 0 | 0
אסול אוכל ביתי | 21-מרץ | מפעלי מזון ומשקאות | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 35.984 | 66 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 14900 | 0 | 0
| 16-מאי | מפעלי מזון ומשקאות | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 31.292 | 74 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 5315 | 0 | 394
| 16-אוק | מפעלי מזון ומשקאות | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.567 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 5690 | 0 | 595
אפקו ציוד חולון | 14-מרץ | מוסכים | 4265 | 0 | 0 | 73.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
אשד עמיקם | 19-מרץ | מוסכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
| 10-אוג | מוסכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0
| 27-נוב | מוסכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ב.ה.ק | 21-פבר | מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29-מרץ | מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27-ספט | מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0
בורגר ראנץ | 15-פבר | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 17.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 4085 | 0 | 311
בית הורי רבקה | 31-אוג | בתי מלון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0 | 0
בית חולים וולפסון | 10-יול | בתי חולים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990 | 0 | 0
בשר מעולה בע"מ | 02-מרץ | משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.877 | 547 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 8 | 5575 | 0 | 0
| 08-יונ | משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.717 | 420 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 10.5 | 3890 | 0 | 0
| 19-נוב | משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.012 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 7080 | 0 | 0
ג'ויה מעבדות קוסמטיקה | 10-מאי | קוסמטיקה ותמרוקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083 | 0 | 5945 | 85 | 0
ג'יקובס | 30-אפר | מפעלי מזון ומשקאות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 5055 | 0 | 0
| 15-אוג | מפעלי מזון ומשקאות | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 7195 | 0 | 687
| 29-נוב | מפעלי מזון ומשקאות | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5670 | 0 | 0
גבעול - אוסם | 20-מרץ | מפעל תעשייתי – מזון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3095 | 0 | 0
| 21-יונ | מפעל תעשייתי – מזון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4990 | 0 | 0
| 04-ספט | מפעל תעשייתי – מזון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 3085 | 0 | 0
| 06-נוב | מפעל תעשייתי – מזון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 4610 | 0 | 0
גידרון מאפים - לשעבר תעשיות מעיין | 19-מרץ | מפעלי מזון ומשקאות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230 | 0 | 0
| 22-מאי | מפעלי מזון ומשקאות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 33.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 4260 | 0 | 0
| 28-נוב | מפעלי מזון ומשקאות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2615 | 0 | 0
גידרון תעשיות | 19-מרץ | מפעל תעשייתי – מזון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2375 | 0 | 0
| 22-מאי | מפעל תעשייתי – מזון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3870 | 0 | 0
| 05-ספט | מפעל תעשייתי – מזון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3985 | 0 | 0
| 28-נוב | מפעל תעשייתי – מזון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0
זמן קפה | 28-פבר | מפעלי מזון ומשקאות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.726 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 3245 | 0 | 0
| 19-יונ | מפעלי מזון ומשקאות | 2730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 70.325 | 137 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 7475 | 0 | 676
חמים וטעים | 19-פבר | מפעל תעשייתי – מזון | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 31.816 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5660 | 0 | 0
| 19-יונ | מפעל תעשייתי – מזון | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26.938 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5095 | 0 | 0
| 27-ספט | מפעל תעשייתי – מזון | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 19.426 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3810 | 0 | 0
| 11-דצמ | מפעל תעשייתי – מזון | 2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 49.542 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 16100 | 0 | 298
חצי חינם המרכבה חולון | 01-יונ | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14-אוג | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245 | 0 | 0
חצי חינם הנפח | 11-מאי | משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.971 | 172 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 2.3 | 2330 | 0 | 0
| 05-ספט | משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.05 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 4.4 | 3015 | 0 | 0
טעמית פניני השף | 30-מרץ | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 1660 | 0 | 0
| 01-יונ | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 18.052 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 2995 | 0 | 0
| 03-אוג | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1865 | 0 | 0
טרז פזוס טורטיות | 20-יונ | מפעלי מזון ומשקאות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 3730 | 0 | 0
| 16-אוק | מפעלי מזון ומשקאות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 2820 | 0 | 0
יונה אושפיז | 28-נוב | מוסכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0
יוניון מוטורס | 28-פבר | מוסכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
יינות ביתן המרכבה (דגים בסיירים) | 21-מרץ | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 0 | 0
כוכבי הרכב | 15-יונ | מוסכים | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0
| 22-נוב | מוסכים | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
כץ את שטיינמץ | 20-פבר | מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29-מרץ | מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.136 | 0 | 9.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20-יונ | מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22-אוק | מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
כריך בריא | 28-פבר | מפעלי מזון ומשקאות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 1680 | 0 | 0
| 19-יונ | מפעלי מזון ומשקאות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 1565 | 0 | 0
| 22-אוק | מפעלי מזון ומשקאות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.064 | 73 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 3230 | 0 | 0
לה פארק | 26-אפר | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0
| 28-נוב | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3105 | 0 | 0
לורד סנדביץ | 21-מרץ | מפעלי מזון ומשקאות | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 0 | 0
| 04-ספט | מפעלי מזון ומשקאות | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.634 | 108 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 4375 | 0 | 0
| 19-נוב | מפעלי מזון ומשקאות | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.699 | 101 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 4630 | 0 | 0
לחמנינה | 08-מרץ | מפעלי מזון ומשקאות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
| 18-מאי | מפעלי מזון ומשקאות | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4210 | 0 | 0
| 27-ספט | מפעלי מזון ומשקאות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 5255 | 0 | 0
מ.מ.סי (אקספרס מוטורס) | 08-מרץ | מוסכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.353 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
מוסך אדמונד | 19-פבר | מוסכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
| 19-יונ | מוסכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.986 | 0 | 39.191 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 40 | 0
| 16-אוק | מוסכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.495 | 0 | 79.091 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 56 | 0
מוסך בהילוך ראשון בע"מ | 13-מרץ | מוסכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.431 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0
| 24-מאי | מוסכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02-נוב | מוסכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.739 | 4.95 | 75.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
מוסך דן חולון - מוסכים | 13-מרץ | מוסכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0
| 24-מאי | מוסכים | 1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 0 | 0
| 02-נוב | מוסכים | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 0 | 0
מוסך חולון מוטורס (מיצובישי) | 08-מרץ | מוסכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
| 15-יונ | מוסכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
מוסך מרכזי טלקאר | 24-מאי | מוסכים | 4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0
| 02-נוב | מוסכים | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0
מוסך ס.מ.ל.ת פלדטראק IVECO | 30-מרץ | מוסכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.602 | 0 | 55.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06-יול | מוסכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
מוסך קאטרפילר - מוסכים | 14-מרץ | מוסכים | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06-יול | מוסכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
מוסך קאטרפילר - מטבח | 26-אוק | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605 | 0 | 0
מוסך קל אוטו | 21-מרץ | מוסכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.073 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
| 12-יול | מוסכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
מוסך שגריר | 27-נוב | מוסכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0
מטעמי בונן | 27-אפר | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13-יול | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 2180 | 0 | 0
מיץ ראובן | 27-פבר | מפעלי מזון ומשקאות | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.631 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2515 | 0 | 0
| 15-אוג | מפעלי מזון ומשקאות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36100 | 0 | 0
| 11-דצמ | מפעלי מזון ומשקאות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
מכבסת ייצוגית | 13-מרץ | מכבסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915 | 0 | 0
| 18-מאי | מכבסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 1275 | 0 | 0
| 29-נוב | מכבסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 2890 | 0 | 0
מלך הבייגלה (העוגות) | 08-מרץ | מפעלי מזון ומשקאות | 7720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5165 | 0 | 500
מסעדת אווזי -עשור גידול | 30-אפר | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4150 | 0 | 0
מעדני מניה חולון | 10-מאי | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 16.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 1675 | 0 | 0
| 31-אוג | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 1505 | 0 | 0
מעיין טכנולוגיות | 19-מרץ | מפעל תעשייתי – מזון | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5285 | 0 | 0
| 22-מאי | מפעל תעשייתי – מזון | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3535 | 0 | 0
| 10-אוג | מפעל תעשייתי – מזון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2985 | 0 | 0
מרכז הבשר והדגים סרור | 15-פבר | משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 0 | 0
| 23-מאי | משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0
מרכז עזריאלי חולון בנינים A+B | 24-אפר | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0
| 01-יונ | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26-אוק | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140 | 0 | 0
מרכז עזריאלי חולון בנינים C+D | 24-אפר | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 4005 | 0 | 0
| 01-יונ | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1822 | 0 | 2340 | 0 | 0
| 26-אוק | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3445 | 0 | 330
משען בית אבות | 24-אפר | בתי מלון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0
| 14-אוג | בתי מלון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 0 | 0
מתוקה | 20-פבר | מפעלי מזון ומשקאות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4815 | 0 | 0
| 18-מאי | מפעלי מזון ומשקאות | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4645 | 0 | 0
| 29-נוב | מפעלי מזון ומשקאות | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3335 | 0 | 0
סופר שיווק טכנולוגיות | 14-נוב | מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0
סמוראי בע"מ | 10-מאי | מפעלי מזון ומשקאות | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 233.301 | 159 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 6330 | 0 | 0
| 03-אוג | מפעלי מזון ומשקאות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 113.379 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 18700 | 0 | 0
| 19-דצמ | מפעלי מזון ומשקאות | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 430.218 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 5445 | 0 | 0
עוגות הברון | 10-מאי | מפעלי מזון ומשקאות | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4205 | 0 | 0
| 08-אוג | מפעלי מזון ומשקאות | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7075 | 0 | 606
| 11-דצמ | מפעלי מזון ומשקאות | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5595 | 0 | 0
עוז הקשאה ושיחום | 29-מרץ | מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
פארק וולפסון | 26-אפר | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 2930 | 0 | 0
| 10-יול | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2855 | 0 | 0
פונטיז | 30-אפר | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 0
| 08-אוג | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 20.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 4040 | 0 | 802
פטיסרי | 19-פבר | מפעלי מזון ומשקאות | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 3585 | 0 | 0
| 08-יונ | מפעלי מזון ומשקאות | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0
| 19-דצמ | מפעלי מזון ומשקאות | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6455 | 0 | 0
פפושדו | 22-מאי | מפעל תעשייתי – מזון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635 | 0 | 0
| 27-נוב | מפעל תעשייתי – מזון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0
פרופיט סנטר - קפה גרג | 14-מרץ | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 2740 | 0 | 0
| 16-מאי | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 2375 | 0 | 0
פרימיום סנטר | 27-אפר | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 0
| 13-יול | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06-נוב | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0
קבוצת קרסו | 15-אוג | מוסכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
קובי שיווק מוצרי בשר | 28-פבר | משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.262 | 149 | 3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234 | 2.7 | 2215 | 0 | 0
| 16-מאי | משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214 | 0 | 1405 | 0 | 0
| 19-נוב | משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.794 | 156 | 3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184 | 4.7 | 2090 | 0 | 0
קונדיטוריה רוני ובנו | 30-מרץ | מפעלי מזון ומשקאות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3145 | 0 | 0
| 13-יול | מפעלי מזון ומשקאות | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685 | 0 | 0
קניון חולון | 15-פבר | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 6850 | 0 | 0
| 23-מאי | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 6965 | 0 | 0
| 23-אוק | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.81 | 34.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 8100 | 0 | 669
קפה קפה חולון | 21-פבר | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640 | 0 | 813
קרל-ברג | 11-מאי | משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.812 | 193 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2.2 | 2160 | 0 | 0
| 03-אוג | משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.393 | 180 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 2530 | 0 | 0
| 22-נוב | משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.023 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 1.2 | 1885 | 0 | 0
קרן משאבות בטון | 13-מרץ | מוסכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
| 18-מאי | מוסכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0
| 19-דצמ | מוסכים | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0
ר.כ.עוגיות | 27-אפר | מפעלי מזון ומשקאות | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 308
| 06-יול | מפעלי מזון ומשקאות | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 0 | 0
| 06-נוב | מפעלי מזון ומשקאות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6090 | 0 | 0
רקח | 22-מאי | מפעלי כימיה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 0 | 0
| 27-ספט | מפעלי כימיה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
שופרסל דיל חולון | 08-מאי | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 0 | 0
| 03-אוג | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19-דצמ | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 1550 | 0 | 0
שופרסל קרן היסוד | 30-אפר | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.485 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 3485 | 0 | 0
שוק העיר | 08-מאי | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2265 | 0 | 0
שיפודי התקוה | 20-פבר | משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.38 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 2.6 | 5755 | 0 | 0
| 20-יונ | משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.356 | 663 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 8.8 | 6245 | 0 | 0
שרותי רכב האורגים | 28-פבר | מוסכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19-יונ | מוסכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 46.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0
| 30-אוג | מוסכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 52.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0
ת. דלק דור אנרגיה חולון הפלד | 09-מרץ | תחנות תדלוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 35 | 0