## אזור 2016
תוצאות חריגות בבקרת שפכים - אזור 2016
מגזר | (הכל)
שם המפעל
|  | 105°C מרחפים ב TSS | בור-B-Boron | הגבה-pH | זרחן-Phosphorus | חנקן קלדל | כלורידים-Chlorides | מוליבדן-Mo-Molybdenum | נחושת-Cu-Copper | נתרן-Na-Sodium | סולפידים-Sulfides | צ.ח.כ כללי-COD total | שמן מינרלי - Mineral Oil | שמנים כלליים-Total Oils
|  | 400/1000 מ"ג/ליטר | 1.5 מ"ג/ליטר | U-10 L-6 | 15 מ"ג/ליטר | 50 מ"ג/ליטר | 430 מ"ג/ליטר | 0.15 מ"ג/ליטר | 1 מ"ג/ליטר | 230 מ"ג/ליטר | 1 מ"ג/ליטר | 800/2000 מ"ג/ליטר | 20 מ"ג/ליטר | 200 מ"ג/ליטר
(לשעבר בלמון) B4U | 2016-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0
| 2016-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12400 | 31 | 0
| 2016-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725 | 0 | 0
| 2016-11-29 | 0 | 0 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 27 | 0
אופיס | 2016-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 0 | 0
בית הבשר גינדי | 2016-02-18 | 0 | 0 | 0 | 206.821 | 129 | 648 | 0 | 0 | 633 | 0 | 1580 | 0 | 0
| 2016-06-09 | 0 | 0 | 0 | 44.242 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655 | 0 | 0
| 2016-09-14 | 0 | 0 | 0 | 96.718 | 136 | 580 | 0 | 0 | 551 | 4.4 | 1845 | 0 | 0
| 2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 146.267 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189 | 0 | 0
האופה מבגדד | 2016-02-15 | 591 | 0 | 5.31 | 20.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4425 | 0 | 0
| 2016-06-06 | 973 | 0 | 5.04 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 5350 | 0 | 494
| 2016-09-13 | 813 | 0 | 4.57 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2605 | 0 | 340
| 2016-11-30 | 1380 | 0 | 4.32 | 18.77 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4945 | 0 | 296
מוסך אקספרס | 2016-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0
| 2016-06-06 | 0 | 3.665 | 0 | 64.675 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 399 | 0 | 0 | 438 | 0
| 2016-09-15 | 0 | 0 | 5.5 | 59.489 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 270 | 0 | 0 | 32 | 0
| 2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 47.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
מוסך שריף את חנא | 2016-02-15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 3770 | 0 | 0
| 2016-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0
| 2016-11-29 | 0 | 3.373 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0
ממתקי השלום | 2016-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0
| 2016-06-08 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4585 | 0 | 0
| 2016-09-12 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2665 | 0 | 0
קבוצת אלון | 2016-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
| 2016-09-15 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0
קווין סיטי (אולמי הנסיכה) | 2016-02-15 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705 | 0 | 0
| 2016-06-06 | 886 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 37200 | 0 | 0
קומפי מיטל | 2016-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0
| 2016-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2995 | 241 | 0
| 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0
קפה ארומה-אזור | 2016-02-15 | 990 | 0 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2715 | 0 | 0
| 2016-06-06 | 863 | 0 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3415 | 0 | 301